## 第1章
様式7 a
項目等 |  |  | 確認事項 | 様式Ｎｏ | 応募者 確認
第1章 総則
第４節 本事業の概要
| ５．セルフモニタリングの実施 |  | ・事業者が実施する業務の水準を維持改善するよう、事業者自らセルフモニタリングを実施すること。
・事業者は、実際に提供するサービスが要求水準書に示された水準を達成しているか否かの基準を設定すること。また、すべての基準は、合致しているか否かで判断できるよう設定すること。
・要求水準書に規定する内容及び本市が実施するモニタリングとの連携に十分配慮して、セルフモニタリングの項目、方法等を提案すること。セルフモニタリングの内容については、協議の上設定する。
・設計、建設・工事監理段階においては、既存施設解体撤去・杭撤去完了時、基本設計完了時、実施設計完了時、竣工引渡し時においてセルフモニタリングを実施し、本市にモニタリング報告書を提出すること。維持管理運営段階においては、毎月、本市にモニタリング報告書を提出すること。モニタリング報告書には、次の内容を記載すること。 ・ モニタリング実施状況 ・ モニタリングを行った結果発見した不具合・改善点等 ・ 要求水準未達が発生した場合、その内容、次期、影響、対応状況等 ・ 要求水準未達が発生した場合の対応方策
第５節 適用法令・基準
・事業を実施するにあたっては、要求水準書に記載法令等を遵守すること記載のない法令等についても、適宜参照し、遵守すること。
第６節 要求水準の変更
３．事業期間終了時の要求水準
・ 事業者は、事業期間終了時において、施設のすべてが要求水準書で提示した性能及び機能を発揮でき、著しい損傷がない状態で本市へ引き継ぐこと。ただし、性能及び機能を満足する限りにおいて、経年における劣化は許容する。
・事業期間終了時の本施設の建物（建築、機械設備、電気設備及び昇降機設備）については、概ね２年以内の大規模修繕または更新を必要としないと判断できる状態とすること。
・事業期間終了に当たり、事業者は本市と協議の上日程を定め、事業期間終了時の要求水準について協議を行うとともに、本市の立会いの下に上記状態についての確認を受けることとする。
第７節 保険
|  | ①第三者賠償責任保険 | ・事業者は、本工事の基礎工事、地業工事、解体工事等による、地盤振動、沈下、軟弱化等で周辺地盤に影響を与える可能性が高いので、工事区域に隣接の地上構造物に対する損害賠償責任を含む、掘削予定地域の外周線より掘削予定深度を水平に置き換えた距離内45度内（崩壊角）も補償する「地盤崩壊危険担保特約付きの第三者賠償責任保険」に加入しなければならない。
|  | ②その他 | ・事業者は、①に示した保険のほか、必要な保険に加入するものとする。事業者にて最低限加入すべき保険については、事業契約書（※募集要項等公表時においては事業契約書（案））に示す。
｢提案書類｣の提案内容が，表に示す要求水準書確認事項を満たす内容となっているか確認すること。
｢提案書類｣で要求水準書を満たすことが確認可能な事項は、その内容が示されている様式番号（複数可）を該当様式欄に記載し、応募者確認欄に「○」を記載すること。
｢提案書類｣に要求水準書を満たす具体的な記載がない場合は、要求水準を満たすことが可能な事を確認のうえ、応募者確認欄に「✓」を記載すること。
応募者名（グループ名称）：

## 第2章
様式7 b
項目等 |  |  |  | 確認事項 | 様式Ｎｏ | 応募者 確認
第２章 既存施設解体撤去・杭撤去業務に係る要求水準
第1節 総則
１．一般事項
| （１）業務の内容 |  |  | 事業用地の既存施設及び事業用地内の地中に存する建物等の基礎等、地中埋設物のすべてについて、解体撤去し、敷地を整備する。
| （２）業務期間 |  |  | 事業者の提案による。ただし、既存施設の解体撤去工事は、令和２（2020）年10月以降に着手すること。また、本施設の建設工事に支障のない期間とすること。
２．前提条件
（１）既存施設等の状況
|  | 建物 |  | 富山市総合体育館分館 ＲＣ造 ３階建＋ＰＨ １棟 建築面積約790㎡ 延床面積約1,600㎡
倉庫
|  | 工作物 |  | 一式
|  | 地中埋設物 杭等 |  | 一式
|  | 樹木 |  | 一式
| （２）工事期間・時間等に関する条件 |  |  | ・解体撤去・杭撤去工事は、原則として日曜日及び12月29日から１月３日までの年末年始期間中は行わないこと。
・騒音・振動の発生する解体撤去・杭撤去工事は、原則として10時～15時の間に行うこと。
・本市及び周辺施設（隣接するホテル、商業施設、オフィス、富山市芸術文化ホール、北日本放送等をいう。以下同じ。）と協議や情報提供を行い、影響のないよう留意すること。
６．プロセス、実施体制
（１）計画及び報告
|  | ①既存施設解体撤去・杭撤去業務計画 |  | 事業者は、既存施設解体撤去・杭撤去業務の着手前に「既存施設解体撤去・杭撤去業務計画」を策定し、本市の承諾を受けること。同計画書に記載すべき事項については、本市の指示に従うこと。 また、各段階において求められる書類を提出し、本市の承諾を受けること。
|  | ②定期報告 |  | 事業者は、既存施設解体撤去・杭撤去業務期間中、業務の進捗状況を定期的に本市に報告すること。定期報告は原則として１か月に１回以上行うこと。
|  | ③随時報告 |  | 事業者は、本市が求めたときは、業務の進捗状況を本市に報告すること。
（２）実施体制
|  | ①既存施設解体撤去・杭撤去業務統括責任者 |  | 総合的に把握し調整を行う「既存施設解体撤去・杭撤去業務総括責任者」を定め、業務の開始前に本市に届けること。既存施設解体撤去・杭撤去業務すべての業務を統括する者とし、原則として事業者が提案時に解体撤去業務を担当する企業として届け出た企業に所属する者とすること。
|  | ②業務責任者 |  | 既存施設解体撤去・杭撤去業務の各業務について、「業務責任者」を定め、業務の開始前に本市に届けること。各業務責任者が兼務することは可能だが、解体撤去・杭撤去工事業務と解体撤去・杭撤去工事監理業務の業務責任者の兼務は認めない。
|  | ③工事監理業務実施者 |  | 解体撤去・杭撤去工事を行う主体と異なる者を解体撤去・杭撤去工事に係る工事監理業務の実施者とすること。
第２節 解体撤去事前調査業務 |  |  |  | ・解体撤去・杭撤去工事着手に先立ち、周辺住民との調整及び解体撤去準備調査等を十分に行い、工事の円滑な進行と近隣の理解及び安全を確保すること。
・工事によって近隣に及ぼす諸影響を検討し、必要な現地調査を実施し、問題があれば適切な処置を行うこと。
・ＰＣＢ混入機器及びアスベストについては事前調査を必ず実施し、撤去にあたっては内装材及び外部建具の撤去に先駆けて行い、建物外部への飛散防止を図るとともに、集積・積込み及び運搬においても飛散防止を図ること。
・本市が求めた場合には、事前調査の結果に基づくPCB混入機器処理費用及びアスベスト対策費用の見積を本市に提出すること。
・上記のほか、必要な事前調査を行うこと。
第３節 解体設計業務
| １．計画等 |  |  | ・解体撤去・杭撤去工事を行うにあたって不足する図面については、現地の実測などにより、事業者において作成するものとする。
・解体撤去事前調査業務にて行ったＰＣＢ混入機器及びアスベストの事前調査に基づいた計画とすること。
・本市及び周辺施設と十分な事前協議を行った上で解体設計を行うこと。
・騒音、振動、悪臭、公害、粉塵発生、交通渋滞その他、解体撤去・杭撤去工事が近隣の生活環境に与える影響を勘案した設計とすること。
・数量等は、現地調査の上積算すること。
２．成果品
提出書類
|  |  | 積算根拠資料 | 数量算出根拠 ３部
設計単価資料 ３部
その他、積算上で必要と判断されるもの １式
|  |  | 設計書 | Ａ４版 ３部
|  |  | 設計図面 | 建築解体設計図 Ａ１ベース １部、Ａ３縮小版 ３部
電気設備解体設計図等 Ａ１ベース １部、Ａ３縮小版 ３部
機械設備解体設計図等 Ａ１ベース １部、Ａ３縮小版 ３部
|  |  | その他協議の上必要なもの | １式
|  |  | 上記のすべてのデジタルデータ | １式
第４節 解体撤去・杭撤去工事業務
| １．解体撤去・杭撤去工事着工前 |  |  | ・周辺施設の搬出入路と工事車両動線が重なる可能性が高いため、周辺施設に事前説明を行うこと。
・本市と協議の上、近隣住民への説明を行うこと。
・各種申請が必要となる場合、事業者の責任で各種申請を適切に行うこと。
・解体撤去・杭撤去工事着手前に詳細工程表を含む施工計画書を作成し、次の書類とともに本市に提出して、承諾を得ること。
提出書類
|  |  | 施工計画書 | 詳細工程表を含む １部
|  |  | 工事実施体制 | １部
|  |  | 工事着手届出書 | 工程表を添付 １部
|  |  | 現場代理人等選定通知書 | 経歴書を添付 １部
２．解体撤去・杭撤去工事中
|  | ① 一般事項 |  | ・工事にあたっては、設計図書及び国土交通省大臣官房官庁営繕部制定建築物解体工事共通仕様書（最新版）に基づくこと。
・工事中は安全、火気使用等に関して特段の注意を払うこと。
・工事中における近隣住民、周辺施設及び周辺施設の利用者等への安全対策については万全を期すこと。特に、富山市芸術文化ホールの開催時は周辺駐車場等の利用が多くなるため、留意すること。
・適切に交通誘導警備員等を配置し、周辺施設の利用者等を安全に誘導すること。
・必要に応じて富山市芸術文化ホールの搬入車輛が円滑に搬入口に行けるよう看板、ポール等により誘導すること。
・工事を円滑に推進できるように、必要に応じて、工事の実施状況の説明及び調整を十分に行うこと。工事看板設置に当たっては、可能な限り、富山県産の間伐材を利用した工事看板とすること。
・既存施設に入居する富山市シルバー人材センター移転前に杭撤去工事に着手する場合は、富山市シルバー人材センターの運営に支障がないよう特に配慮して工事を行うこと。
|  | ② 発生材 |  | ・建設廃棄物については、最終処分の確認可能なマニフェストを提出すること（明確な搬出ルートを事前に本市に報告すること）また、廃棄物の項目別集計表（日付、搬出量、運搬業者を明確に記入）を作成し、本市に提出のこと。
・解体にあたり、建設副産物・建設発生土・建設廃棄物の処理については、｢建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」及び「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等の各種法令等に基づき適正に処理すること。
・建設工事に係る資材の再生資源化等に関する法律第10条第１項の規程に基づき届出書(別表含）を提出すること。
|  | ③ その他 |  | ・非飛散性アスベスト含有建材の処理については「非飛散性アスベスト廃棄物の取扱いに関する技術指針」によるものとする。
・本工事は石綿に関する関係法令、通知等に基づき施工を行うこと。また、工事の際には「大気汚染防止法」「富山市建築物又は工作物の解体に伴う石綿粉塵の排出等防止措置要綱」に基づき届出を行うこと。
・工事発生土に、汚染土壌が発見されたときは、法令等に従い適切に処理すること。
・PCB混入機器が発見された場合、本市が別途処分を行うため、事業用地内に適切に保管すること。
・周辺施設等の外観調査を含む近隣家屋調査（事前・事後）を行い、報告書を提出すること。
・事業用地のうち、本施設を整備する範囲以外については、整地すること。
・事業用地内に存する杭については、すべて撤去することを原則とする。ただし、最終的な杭の撤去範囲は、本市との協議により確定するものとする。なお、本市との協議結果に基づいて杭を残置した場合、残置した杭の本数、杭種に応じて、杭抜き、埋戻し充填、土壌汚染対策費用をサービス対価から減額するものとする。減額計算の前提となる杭長、杭径、杭種は、既存施設の設計図面及び現地杭抜き工事の実績をもとに決定する。
・解体撤去の対象物はすべて撤去すること。事業用地内の舗装、植栽等もすべて撤去することを原則とする。ただし、最終的な撤去範囲は、本市との協議により確定するものとする。
| ３．完工後 |  |  | ・完工時には施工記録書を用意し、本市の確認を受けること。
・完工検査及び完成検査を本施設の建設工事に着手するまでに完了させること。
・完工検査及び完成検査は、次のとおり実施すること。ただし、これらの規定に該当業務がない場合は、この限りではない。
|  | ①事業者による完工検査 |  | ・事業者の責任及び費用において、事業用地の完工検査等を実施する。
・完工検査等の実施については、それらの実施日の14日前までに、本市に実施計画書として書面で通知すること。
・本市は、事業者が実施する完工検査に立会うことができるものとする。
|  | ②本市の完成検査等 |  | ・本市は、前述「①事業者による完工検査」終了後、次の方法により行われる完成検査を実施する。
・完成検査は、本市が確認した解体設計図書との照合により実施する。
・本市は、事業者の立会いの下で、工事範囲、ガラ等の除去状況、整地状況等の確認を行う。
|  | ③完成検査後の是正等 |  | ・本市は、前述「②本市の完成検査等」の結果、是正、修補等が必要な場合、期限を定めた上で事業者へ書面をもって指示する。
・前記による書面の指示を受けた場合、事業者は、期日までに是正等を完了させること。
・完成検査において是正等の指示を受けた場合は、事業者は、当該是正工事等の内容を完成図書に反映させること。
|  | ④完成図書の提出 |  | ・本市による完成検査後に、事業者は速やかに次の完成図書を本市に提出すること。
|  |  | 完成図書 | 工事完了届 １部
工事記録写真 １部
完成図（解体、杭等地中残留物の記録含む） ３部
製本図、原図、縮小版製本 ３部
完成検査調書（事業者によるもの） １部
完成写真 １部
マニフェスト １部
数量根拠積算書 １部
上記すべてのデジタルデータ １式
第５節 解体撤去・杭撤去工事監理業務
| １．着工前業務 |  |  | 解体撤去・杭撤去工事監理者は解体撤去・杭撤去工事着工前に、工事監理主旨書（工事監理のポイント等）詳細工程表を含む解体撤去・杭撤去工事監理計画書を作成し、以下の書類とともに本市へ提出し、承諾を得ること。
提出書類
|  |  | 解体撤去・杭撤去工事監理計画書 | 工事監理主旨書（工事監理のポイント等）詳細工程表を含む １部
|  |  | 解体撤去・杭撤去工事監理体制届 | １部
|  |  | 解体撤去・杭撤去工事監理者選任届 | １部
|  |  | 解体撤去・杭撤去工事監理業務着手届 | １部
| ２．工事期間中業務 |  |  | ・設計図書に基づく既存施設の解体撤去・杭撤去工事に関する工事監理業務を行うこと。
・解体撤去・杭撤去業務の進捗に合わせ、必要な書類を提出させ、審査を行い、承諾するとともに、必要に応じて指導、指示、是正勧告を行うこと。
・本市への完成確認報告は、解体撤去・杭撤去工事監理者が事業者を通じて行うこと。
第６節 その他関連業務 |  |  |  | ・第１節から第５節に定めるもののほか、必要な業務を実施すること。
｢提案書類｣の提案内容が，表に示す要求水準書確認事項を満たす内容となっているか確認すること。
｢提案書類｣で要求水準書を満たすことが確認可能な事項は、その内容が示されている様式番号（複数可）を該当様式欄に記載し、応募者確認欄に「○」を記載すること。
｢提案書類｣に要求水準書を満たす具体的な記載がない場合は、要求水準を満たすことが可能な事を確認のうえ、応募者確認欄に「✓」を記載すること。
応募者名（グループ名称）：

## 第３章
様式7 c
項目等 |  |  |  | 確認事項 | 様式Ｎｏ | 応募者 確認
第３章 中規模ホール施設整備業務
第1節 総則
１．一般事項
| （１）業務の内容 |  |  | 本施設の調査業務、設計業務、建設業務、工事監理業務を行うものである。
| （２）業務期間 |  |  | 令和５（2023）年３月末日までの間で、事業者の提案とする。
２．前提条件
（１） 事業用地・地域地区等
|  | ①事業用地 |  | 富山市牛島町109番2
|  | ②敷地面積 |  | 8,472.09㎡（2,562.80坪）
|  | ③地域地区等 |  | ア．用途地域：商業地域
イ．防火地域：準防火地域
ウ．建ぺい率：80％ （建築基準法53条３項２号角地緩和の適用を受けられる場合は建ぺい率90％）
エ．容積率：500％
オ．電波伝搬障害防止区域：事業用地の一部が電波伝搬障害防止区域に該当する。
|  | ④接道道路 |  | ア．北側道路：綾田北代線（Ｗ：20ｍ）
イ．東側道路：富山駅北９号線（Ｗ：６ｍ）
ウ．西側道路：富山駅南北線（Ｗ：23ｍ）
３. 全体計画
（１）本施設の特徴
|  | ①多様な用途や演目への対応が可能な施設 |  | ・可動式客席（分割移動タイプの客席ワゴン等）をもつブラックボックス型ホールで多様な用途や演目に利用可能とする。
|  | ②機能的で使いやすい施設 |  | ・可動式客席（分割移動タイプの客席ワゴン等）を収納することで、平土間形式へ変更することができ、歌舞伎、演劇、日本舞踊、コンサート（クラシック・ポップス）等にも対応する。
・歌舞伎に関しては仮設花道に対応できる計画とし、鳥屋口となる箇所の扉高さに留意すること。
|  | ③こどもから高齢者まで利用者が安心して利用できる施設 |  | ・こどもから高齢者まで利用者の敷地内での円滑な移動の確保等を徹底することで、安心して利用できる施設とする。
| （２）施設規模 |  |  | ・本施設規模は、延床面積5,500㎡程度とする。
| （３）諸室と面積規模 |  |  | 各諸室の面積規模は、以下に示した想定面積以上とすること。但し、共用部及び機械室については、想定面積程度とする。
ホール部門
|  |  | ホール | 2,910㎡ 舞台・客席・ホワイエ・楽屋等
|  |  | ウォーミングアップ室 | 90㎡ 本番前のウォーミングアップ
管理部門
|  |  | 事務室 | 80㎡ 12名程度の執務想定
|  |  | 会議室 | 50㎡ 託児室としても利用想定
その他
|  |  | 防災室 | 10㎡
|  |  | 共用部 | 1,260㎡ 階段、廊下、エントランスロビー、授乳室等
|  |  | 機械室 | 1,100㎡
|  | 合計 |  | 5,500㎡ | ^
４．機能別計画
| （１）本施設の整備に係る基本的性能 |  |  | ・富山市芸術文化ホールと連携し、運営の効率化・合理化を図る
・時代や機器の変化にも対応できるよう、変更が可能な施設計画
・ユニバーサルデザインによる施設づくり
・環境負荷の低減と省エネルギーへの取り組み
・メンテナンスの容易性と長寿命機器の採用
（２）建築計画の基本方針
|  | ①利便性 |  | ・富山駅に近く、隣接する富山市芸術文化ホールがあるため、多数の施設利用者が本施設を訪れる。このため、利用者に分かりやすい動線や富山市芸術文化ホールとの連携を考慮する。
・本施設の配置は、本市が進める南北一体化の象徴的施設として、富山駅・富山ライトレールの新停留場（仮称ブールバール停留場）・富山市芸術文化ホールからの動線に配慮すること。
|  | ②意匠 |  | ・駅北口エリアの新たな顔にふさわしい風格を持ち、また富山市芸術文化ホールや周辺と調和した美しい景観を形成するよう配慮すること。
|  | ③ユニバーサルデザイン |  | ・すべての利用者が円滑で快適に利用できる施設として、視認性の高いサイン計画や段差処理、明快な動線計画等の考えを十分に踏まえること。すべての施設、設備は最新のユニバーサルデザインに配慮すること。
|  | ④室内環境への配慮 |  | ・諸室用途を踏まえて、採光、遮音、空調等の室内環境に配慮した計画とする。
|  | ⑤安全性 |  | ・耐震性、耐火性、耐雪性、耐寒性に配慮した計画とする。
|  | ⑥サイン計画 |  | ・ユニバーサルデザインへの対応や景観を考慮したサイン計画とする。
ア．施設名称サイン
イ．施設案内サイン
ウ．施設内誘導サイン
エ．室名サイン
オ．公演、催事などの告知サイン
カ．敷地内建物の案内サイン
キ．誘導点字ブロック（施設内・外）
| （３）設備計画の基本方針 |  |  | ・省エネルギー、省資源、さらには管理、運営費の抑制に考慮する。
・メンテナンス、更新の容易さに配慮した計画とする。
・地震、風水害などの災害を考慮した計画とする。
・主要機器は屋内設置とする。
・空調ドラフトや個別空調コントロールに配慮した計画とする。
・ホール誘導灯消灯装置を設ける。
・電源設備は、通信機器・情報機器・舞台音響機器などに高周波等の影響を及ぼさないようにする。
・機械警備が対応できる計画を行う。
・本施設はＥＭ電線、ＥＭケーブルなどを使用する。
・給水・給湯設備、排水通気設備、空調設備、衛生器具設備などについては、諸室環境に応じて適切に計画すること。なお、結露防止についても配慮する。
・情報化の変化や革新に対応するため、配管・配線スペースなどを適切に計画する。
| （４）構想計画の基本方針 |  |  | ・耐震性能は、「官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説」に基づく耐震安全性の分類として、構造体：Ⅱ類、建築非構造部材：Ｂ類、建築設備：乙類以上の耐震性能とする。
・建物のうちホール部分（舞台及び客席部）は、ＲＣ造またはＳＲＣ造を基本構造とした構成とする。また、建築・空間計画と整合したバランスのよい合理的な架構形式、部材を選定する。
・ホール部分の躯体の耐久性能は、大規模補修が不要な期間として、65年以上となるよう整備する（建築工事標準仕様書／同解説JASS7 鉄筋コンクリート工事（日本建築学会）に定める計画間において「標準（大規模補修不要期間65年）」以上の耐久性能を確保する）。
・周辺施設やウォーミングアップ室との同時利用に配慮し、十分な騒音・振動対策を講じる。
５．施設別計画
| （１）動線上の留意点 |  |  | ・すべての利用者の安全性や利便性に配慮した動線、配置計画とする。
・ホール、ウォーミングアップ室はそれぞれ単独利用が可能な配置計画とする。
・ホール２階ホワイエへは階段の他に、エレベーターなどを計画する。
・舞台からスノコ、調整室、フォロースポット室等の技術諸室へ容易にアクセスできる計画とする。
・敷地西側からの利用者動線にも配慮する。
・事務室はエントランスロビーに面して、且つ、楽屋エリアに容易にアクセスできる配置とする。
・楽屋エリアの廊下はテーブル等を置いた場合にも通行に支障のない幅や配置に配慮する。
・施設管理者用の通用口を計画する。
| （２）主な特記事項 |  |  | ・舞台・客席上部に設置する固定ブリッジは高所作業となるため、落下防止用フック付のレールを２本設置する。
・客席や舞台上部の固定ブリッジはフォロースポットの照射に支障がないよう計画する。また、できるだけ舞台との距離を小さく計画する。
・スノコは持込機器の対応を想定しているため、作業性や安全性に配慮する。動線としては舞台部のスノコへのアクセスが容易にできるようにエレベーター計画する。
・舞台内の両脇にテクニカルギャラリーを設ける。
・ホールへの搬出入の容易性、夜間対応に配慮する。
・搬入口から舞台、客席はできるだけフラットとし極力レベルを揃えること。
・舞台袖が必要な演目や舞台転換が必要な演目を含む多様な利用への対応に配慮した計画とする。
・ウォーミングアップ室の天井高さに配慮する。
・地上部に中規模ホールと富山市芸術文化ホールをつなぐ歩廊等を設置し、富山市芸術文化ホールとの一体性を確保する。なお、地上部に設置する歩廊等には雨に濡れず移動できる屋根等を設けるものとし、設置位置は、富山市芸術文化ホール北出入口からの一体性を確保すること。歩廊等の設置に必要な範囲で、富山市芸術文化ホールの敷地の利用を可能とする。また、具体的な整備内容については事業者の提案をもとに本市と協議の上で決定するものとする。
・歩廊等の設置により芸術文化ホール施設に影響がおよぶ範囲については、本施設の整備業務において実施するものとする。
・事業用地の南西の芸術文化ホールに隣接する一角に、11tウィング車2台分停車できるスペースを確保するとともに、職員通用口までは道路としての機能を残すこと。
・施設利用は、原則として公共交通機関でのアクセスを基本とするが、法令上附置義務のある台数以上の駐車場・駐輪場を敷地内に設置すること。
（３）諸室の建築等の性能水準
|  | 客席 |  | ・面積705㎡以上
・客席数700席程度
・１階席は移動客席ワゴン及び移動観覧席による平土間等の多様な形式に対応を可能とする
・移動客席ワゴン及び移動観覧席は足音が響かない仕様とする
・１階席は500席程度を想定する
・座席設定はW520、D950㎜以上とする
・２階席やサイドバルコニー席を計画する
・騒音評価（ＮＣ値）はＮＣ２５を目標とする
・客席上部には固定ブリッジを計画し、舞台照明の投光を対応とする
・仮設花道に対応した鳥屋口を計画する
|  | 多目的鑑賞室 |  | ・面積10㎡以上
・子どもの泣声が客席に聞こえないよう、遮音性能を確保する
・室内照明は調光を可能とする
|  | 移動観覧席収納庫 |  | ・面積70㎡以上
・収納庫を計画する
・メンテナンスのために収納庫への動線を計画する
|  | ホワイエ |  | ・面積665㎡以上
・観客がくつろげる空間とする
・ピクチャーレールを計画する
・２階ホワイエへのエレベーターを計画する
・ドリンク・アルコール類の提供及び軽食が提供できるカフェカウンターを計画する
|  | 客用トイレ |  | ・面積170㎡以上
・便器数は空気調和・衛生工学会「衛生器具の適正個数算定法」のサービスレベル１以上かつ法令数量以上を確保する
・男女比率には十分配慮する
・男女トイレはおむつ交換ができる機能を計画する
・多目的トイレを設置する
・多目的トイレはオストメイト、おむつ交換ができる機能を計画する
|  | 舞台 |  | ・面積375㎡以上
・幅:19.3m、奥行14.5m程度
・舞台上部は固定ブリッジを計画し、照明投光などに対応できる計画とする
・舞台の床仕上げは桧集成材とし、釘等を使用した際に板が割れない厚さとする
・舞台、客席部の床耐荷重を500㎏/㎡以上とする
・他の諸室に音が漏れないように遮音性能に配慮する
|  | 舞台設備機械室 |  | ・面積20㎡以上
・提案舞台設備による機械室を計画する
・舞台や客席に対する騒音、振動に留意する
|  | 搬入口 |  | ・面積80㎡以上
・11tウィング車による１台以上の対応を計画する
・側方、後方からの荷降ろしができる計画とする
・トラックを駐車してシャッターが降ろせること
・移動レール付きホイストを１基以上設置し、定格荷重は２tとする
|  | たたき場 |  | ・面積40㎡以上
・小道具や大道具などの制作場
・スプレーなどの利用も想定しているため換気に配慮する
|  | 舞台備品庫 |  | ・面積95㎡以上
・十分な出入り口開口寸法を確保する
・沓摺などは段差のない計画とする
|  | ワゴン収納庫 |  | ・面積125㎡以上
・収納庫までの動線を計画する
|  | ピアノ庫 |  | ・面積20㎡以上
・常湿・常温に保つ空調設備を計画する
・フルコンサートピアノ２台を収納可能とする
|  | 調整室 |  | ・面積45㎡以上
・客席後方に設置する
・客席内の音が聞けるように前面窓を開放できる計画とする
・舞台全体が見渡せること
・照明調光卓、音響調整卓、プロジェクター等の必要機器を配置できる計画とする。それぞれの単独の部屋として計画する。
・設置機器などの排熱に配慮して冬期でも冷房が利用できるようにする
・調光可能なライティングレールを設置する
・機器配線の行いやすいＯＡフロア等を計画する
|  | フロントサイドスポット |  | ・客席前方の上手・下手に設置する
・照明吊下げフレームは露出タイプで計画する
・サイドスピーカとの音線に配慮した計画とする
|  | シーリングスポット （固定ブリッジ） |  | ・舞台への投光角度に留意した計画とする
・客席幅と同等の幅で計画する
・アクセスしやすい動線計画とする
・プロセニアムスピーカなどの取り付けに留意する
|  | フォロースポット室 |  | ・面積30㎡以上
・客席上部後方に設置する
・舞台への投光角度に留意した計画とする
・４台対応できる計画とする
・アクセスしやすい動線計画とする
|  | 楽屋（小） |  | ・面積60㎡以上（20㎡×３室）
・化粧前、洗面台を設置する
・ユニットシャワー、トイレを設置する。
|  | 楽屋（中） |  | ・面積70㎡以上（35㎡×２室）
・化粧前、洗面台及び更衣ブース等を設置する
|  | 楽屋（大） |  | ・面積115㎡以上（60㎡×１室、55㎡×１室）
・化粧前、洗面台及び更衣ブース等を設置する ・1室は分割利用を可能として衣裳や床山としても利用可能とする
・1室は分割利用を可能として衣裳や床山としても利用可能とする
|  | スタッフ控室 |  | ・面積20㎡以上
・利用者側スタッフの休憩する部屋
・洗面台を設置する
・舞台に行きやすい位置に設置する
|  | 楽屋ロビー |  | ・面積80㎡以上
・下手舞台に近い位置に設置する
・出演者の快適な環境に留意する
・給湯機能を計画する
・上下階に楽屋を配置する場合は各階に配置する
|  | 楽屋事務室 |  | ・面積20㎡以上
・楽屋口に面して設置する
|  | 楽屋トイレ シャワー室 |  | ・面積65㎡以上
・楽屋（中）（大）の楽屋利用者数に応じた個数を設置する
・多目的トイレを計画する
・多目的トイレはオストメイト、おむつ交換ができる機能を計画する
・上下階に楽屋を配置する場合は各階に配置する
|  | 楽屋倉庫 |  | ・面積15㎡以上
・楽屋内や楽屋廊下で利用する長机やスタッキングチェアなどの収納保管
|  | 洗濯室 |  | ・面積15㎡以上
・洗濯機の作動音が舞台や客席に漏れないこと
・乾燥機の排気に配慮する
・二層式及び全自動の洗濯機、洗濯パンを計画する
・水がためられる流し台を計画する
|  | ウォーミングアップ室 |  | ・面積90㎡以上
・本番前のウォーミングアップやリハーサル、楽器チューニングなどに利用する
・天井は照明器具等の機材を設置するためのグリッドパイプを設置する
・床は板張りとする
・騒音評価（ＮＣ値）はＮＣ３０を目標とする
|  | 事務室 |  | ・面積80㎡以上
・12名程度の事務スタッフ、技術スタッフを想定
・楽屋やホワイエ、エントランスロビーに行きやすい配置とする
・室内レイアウトが行いやすいようにＯＡフロアを計画する
|  | 会議室 |  | ・面積50㎡以上
・エントランスロビーに面として配置する
・託児室としても利用できることを想定している
・室内レイアウトが行いやすいようにＯＡフロアを計画する
|  | 防災室 |  | ・面積10㎡以上
・最終退館者などの動線に配慮した位置で計画する
・室内レイアウトが行いやすいようにＯＡフロアを計画する
|  | 共用部 |  | ・面積1,260㎡程度
・エントランスロビーはくつろげる空間とする。 また、大型スクリーンを配置して映像を投影できる対応とする
・当日券カウンターを計画
・共用トイレを計画する
・多目的トイレを計画する
・多目的トイレはオストメイト、おむつ交換ができる機能を計画する
・授乳室を計画する
|  | 機械室 |  | ・面積1,100㎡程度
・機器の振動等がホールやエントランスロビー等に伝わらないよう配慮する
・機器交換がしやすい計画とする
|  | その他 |  | ・各諸室は必要に応じてカーテンボックスやカーテン・ブラインドなどの対応を行うこと。
（４）諸室の設備等の性能水準
|  | 共通 |  | ・電気設備・機械設備は各諸室のリストにある設備を計画している
|  | その他 |  | ・事務室及び防災室は外線電話対応のこと
・防犯カメラなどの対応は必要場所に対応のこと
・各諸室等の一般コンセントは適宜配置のこと
・楽屋化粧前コンセントはドライヤーなどの同時利用にも対応できる電源計画とする
（５）舞台設備の性能水準
舞台機構設備
|  |  | 道具バトン | ・24台
・駆動方式：電動昇降、昇降速度：一定速（15ｍ/min）、積載量検出・過積載表示機能付、レベル設定・レベル表示機能、積載荷重600㎏
・トラスバトン：幅16.5ｍ程度 行程11ｍ程度
・舞台照明用バトンとしても利用できるようにする。その場合には昇降速度を遅くし、積載荷重を重くするなどの対応を図ることは構わない
・照明バトンとして利用する際に、停止時の振動で照明ハンガーが緩まないように配慮すること
・駆動時の静粛性に配慮する
|  |  | スピーカーバトン | ・１式
・駆動方式：電動昇降、昇降速度：一定速（5ｍ/min）、積載量検出・過積載表示機能付、レベル設定・レベル表示機能、積載荷重1000㎏
・持込フライングスピーカでの利用を想定
|  |  | 客席迫り１ | ・１台
・駆動方式：電動昇降、昇降速度：一定速（2ｍ/min） 停止時積載荷重：500㎏/㎡、運転時積載荷重：200㎏/㎡
・幅：14.544ｍ、奥行：4.37ｍ
・行程：５ｍ（舞台面+1ｍ、客席ワゴン収納レベル）
|  |  | 客席迫り２ | ・１台
・駆動方式：電動昇降、昇降速度：一定速（2ｍ/min） 停止時積載荷重：500㎏/㎡、運転時積載荷重200㎏/㎡
・幅：14.544ｍ、奥行：2.85ｍ
・行程：５ｍ（舞台面+1ｍ、客席ワゴン収納レベル）
|  |  | 客席ワゴン１ | ・２台【客席中央】
・駆動方式：エア浮上手動移動、停止時積載荷重:客席椅子及び観客
・幅：7.84ｍ程度、奥行：2.85ｍ程度
・多様な客席形式に対応できる計画とする
|  |  | 客席ワゴン２ | ・４台【客席上手側・下手側】
・駆動方式：エア浮上手動移動、停止時積載荷重:客席椅子及び観客
・幅：3.33ｍ程度、奥行：2.85ｍ程度
・多様な客席形式に対応できる計画とする
|  |  | 舞台機構操作盤 | ・舞台下手袖で操作することを基本とする
・操作の安全を配慮して下手以外の位置での操作も可能なように、移動型卓で計画する
・舞台機構操作卓の接続コネクターは、下手以外の位置にも適宜計画する
・操作性、視認性、安全操作に配慮した舞台機構操作卓とする
・操作履歴やトラブルなどの履歴を記憶できるように計画する
|  |  | 舞台機構制御盤 | ・制御盤の発生音が影響のないように配慮する
・機器の動作環境に影響のない位置に機器を配置する
・異常時に制御盤に容易にアクセスできるように計画する
・機器更新の際に、機器の搬出、搬入がしやすいように計画する
舞台照明設備
|  |  | 負荷設備 | ・舞台上部及び客席上部に、サスペンションライト、アッパーホリゾントライト、シーリングライトなどを適宜計画する
・ライトバトン用への給電は固定ブリッジ前後で容易に対応可能な計画とする。
・舞台内にフロアーコンセント、仮設電源盤、客席内に持込対応コンセント盤などを適宜配置する
・ＬＥＤ器具やムービングライトなどに対応できる機能を計画する
|  |  | 調光設備 | ・主幹の受電容量は、ランニング経費の低減と舞台照明の配置や回路のバランスを考慮した容量を設定する
・調光信号等の伝送は、イーサネットを基本とし、ＤＭＸノードも適宜計画する
・漏電、温度異常などが検知できるインテリジェント機能を備えた移動型調光器を導入し、自由度の高い舞台照明演出が可能な計画とする
・移動型調光器は２ｋＷ×４回路（ＭＡＸ８ｋＷ）を基本とし、イーサネット制御対応とする
・移動型調光器は客席部にも設置が想定されるため、静音に配慮する
・調光回路としては、２００回路程度を確保する 但し、移動型調光器を接続する直回路は将来の台数拡張を見込んで配置する
・１００Ｖ／（Ｃ型２０Ａ×４）×１５台以上、２００Ｖ／（Ｄ型２０Ａ×３）×１０台 以上の移動型直コンセントボックスを計画する
・仮設電源盤は舞台袖２面、舞台上部ギャラリー２面の計４面として、２面の並列回路６０ｋＶＡとして計１２０ｋＶＡ（単相３線）の他、カムロック対応、Ｃ型２０Ａ、Ｄ型２０Ａコンセント、イーサネットコネクタも計画する また、舞台袖２面、舞台上部ギャラリー２面の計４面として、並列回路２０ｋＶＡの計４０ｋＶＡ（３相３線/カムロック対応）を計画する
・調光操作卓もしくは近い位置で客席内非常口誘導灯の一時消灯が可能なような機能を備える 実施については所轄官庁との協議および指導を前提とする
|  |  | 調光操作卓関連 | ・基本の調光操作卓でLEDの操作ができるものとし、対応できない場合、別卓の海外製の卓を計画してもかまわないが、その場合は、パッチ、フェーダー、日本国内データー（ジャスキーⅡ・コモスデーター）に対応すること
・想定する調光操作卓関連機器「照明操作卓」（原則としてカラーパレット等でＬＥＤ機器を操作できるもの。ディスプレイはタッチパネル）「操作卓用ワイヤレス装置」「操作卓用舞台袖遠方操作盤」等。以下に主な機能を記載する
・照明操作卓
記憶キュー数１０００キュー/ＣＰＵ×二重装備／デュアルランニング方式
コントロールチャンネル×１０２４ｃｈ
コントロールディマーチャンネル×１０２４ＤＩＭ
Ａ／Ｂクロス操作部×１式
サブフェーダ操作部（２０ｃｈ）×１式
プリセットフェーダ１００本×３段
エフェクト操作部×１式
マスターフェーダ操作部×１式
外部記憶装置（ＵＳＢ)×１式（JASCII対応）
カラーＬＣＤディスプレイ（タッチパネル）
客席マスターフェーダ×１本
客席フェーダ（自動/手動切替ＳＷ付）×１０本
客席自動調光操作スイッチ
・操作卓用ワイヤレス装置×１式
直点灯ワイヤレス送信機、直点灯ワイヤレス受信機
・操作卓用舞台袖遠方操作盤×１式
サブフェーダー操作部×１式、作業灯スイッチ×１式
|  |  | 器具設備 | ・ハロゲン球のアッパーホリゾントライト、ロアーホリゾントライト器具とＬＥＤ器具も考慮する。対応間口は８間とする。また、ロアーホリゾントライトは専用台車付とする
・固定器具はハロゲン照明器具として、平凸レンズスポット×６０台程度、フレネルレンズスポット×４０台程度、エリプソイダルリフレクタースポット×８０台程度、エリプソイダルリフレクターズームスポット×２０台程度、パーライト×３０台程度を計画する ワット数や角度は各投光ポジションに合わせて適宜計画する
・照明器具など接続に必要なケーブル等を過不足なく計画すること
・フォロースポットライトはクセノン２ｋＷ×４台を計画する
舞台音響・映像設備
|  |  | 音響設備 | ・舞台芸術、音楽、集会・大会、平土間利用など多様な演目や客席形式に対して過不足なく対応できる音響設備（拡声機能、再生機能など）を計画する
・音響設備は、デジタルシステムを基本としノイズ対策や将来の拡張性、更新などにも配慮した設備として計画する
・建築音響とのバランスにも十分に配慮し、整合性の取れた設備計画とする
・客席全体の音圧分布やバランスなどに配慮する
・プロセニアムスピーカやサイドスピーカなどを計画すると共に、必要に応じて補助スピーカなど客席計画に合わせて計画する
・各種コネクタ盤類を適宜計画する
・音響調整卓は国内外の実績を持つオーディオネットワーク対応のデジタル卓を計画する
以下に主な機能を記載する
入力チャンネル：７２以上 ミックスバス ：３２以上 マトリックス ：１２以上
その他、移動型入出力ボックス、移動型小型デジタルミキサー、移動型ＬＡＮスイッチ等の必要機器を計画する。
・客席内での持込等の音響調整が可能なようにコネクターや電源、操作スペースの確保、周辺機器の移動が可能なような計画とする
・舞台袖（舞台機構操作卓付近）で簡易な操作ができる計画とする
・ワイヤレスマイクはハンド型マイクロホン、タイピン型マイクロホン、ベッドウォーン型マイクロホンを適宜計画する
近接する富山市芸術文化ホールとのワイヤレスマイク周波数帯に配慮すること
・難聴者支援装置を適宜計画し、受信機も15台程度計画する
|  |  | 舞台連絡設備 | ・舞台、調整室、投光室など各所に舞台進行上必要な場所や、搬入口やホワイエなど仕込みや観客誘導でも必要な箇所に有線インターカムシステムを計画する
・無線インターカムシステムのベースステーションは移動型として、ベルトパック、ヘッドセット、急速充電器を適宜計画する
・エアモニターマイクを設置し、調整室関係、ロビー・ホワイエ、客用トイレ、楽屋、管理関連諸室などで出力できるようにモニタースピーカを適宜設置する
・楽屋呼び出し用トークバックを適宜計画する
|  |  | ＩＴＶ設備 （映像モニター設備） | ・舞台進行や観客誘導の状況を確認するための、ＩＴＶカメラを舞台および客席内、ホワイエ周りに適宜設置し、ＩＴＶモニターを舞台袖、ホワイエ、楽屋、管理事務室など適宜必要箇所に設置する
進行時用重要な場所は映像のタイムラグが少ない計画とする
・舞台正面用カメラは暗視対応も考慮する
・テレビ中継にも配慮し、想定する中継車駐車スペース近くに連絡設備の接続盤を計画する
|  |  | 映像設備 | ・ビデオプロジェクターが利用できる配線やコンセント盤は各所に計画する。
６．プロセス、実施体制
（１）計画及び報告
|  | ①工程計画 |  | 事業者は、中規模ホール施設整備業務着手前に、本施設の設計から施工・引渡し、必要な許認可の取得を含む工程を示した全体スケジュール表を本市に提出すること
|  | ②会議 |  | 本市と事業者にて設計内容その他中規模ホール施設整備業務に係る事項について定期的に会議を行い、進捗や検討課題などを調整・整理する。 また、本市は事業者に業務内容について、適宜、確認することができるものとする。
（２）実施体制
|  | ①中規模ホール施設整備業務統括責任者 |  | 総合的に計画を把握し調整を行う「中規模ホール施設整備業務総括責任者」を定め、業務の開始前に本市に届けること。中規模ホール施設整備業務のすべてを統括する者とし、原則として提案時に本施設の設計業務又は建設業務を担当する企業として届け出た企業に所属する者とすること。
|  | ②業務責任者 |  | 調査業務、設計業務、建設業務及び工事監理業務の各業務の「業務責任者」を定め、業務の開始前に本市に届ける。業務責任者は、原則として事業者が提案時に各業務を担当する企業として届け出た企業に所属する者とすること。各業務責任者が兼務することは可能だが、建設業務と工事監理業務の業務責任者の兼務は認めない。
|  | ③工事監理業務実施者 |  | 建設工事における工事監理業務を行う実施者は、建設業務を行う者と別の者とすること
第２節 調査業務 |  |  |  | ・事前調査業務（必要に応じて、現況測量、地盤調査等）
・電波障害調査業務
・公共施設整備に伴う各種申請等の業務
・その他上記の業務を実施する上で必要な関連業務
第３節 設計業務 |  |  |  | 事業者は基本設計及び実施設計時には各種図面類を本市に提出し、確認を受けること。また、必要に応じた図面類を作成すること。
（１）基本設計
|  | 図面 |  | 体裁等Ａ１、Ａ３ 部数Ａ１：１部、Ａ３：５部
共通図
建築図等
電気設備図等
機械設備図等
舞台設備図等（舞台機構、舞台照明、舞台音響・映像設備）
外構図等
|  | 工事費概算書 |  | 部数３部
|  | 説明資料 |  | 部数15部
意匠計画書、構造計画書、設備計画書(負荷計算含む)、舞台設備計画書、ランニングコストに関する計算書、ユニバーサルデザインに関する検討書、コスト検討書
各種対策検討書（電波障害検討など）
工事計画書（建設計画 工程計画）
その他提案内容より必要となる説明書
|  | 透視図 |  | 外観：２カット以上 ＰＤＦ
内観：２カット以上 ＰＤＦ
|  | 要求水準書との整合性の確認結果報告書 |  | ３部
|  | 要求水準書との整合性の確認結果報告書 |  | ３部
|  | すべてのデジタルデータ |  | １式
（２）実施設計
|  | 図面 |  | 体裁等Ａ１、Ａ３ 部数Ａ１：１部、Ａ３：１５部
共通図
建築設計図
外構設計図
電気設備設計図
機械設備設計図
舞台設備図（舞台機構、舞台照明、舞台音響・映像設備）
外構図等
|  | 工事費内訳書明細 |  | ３部
|  | 設計計算書 |  | ３部
構造計算書、雨水排水流量計算書、機械設備設計計算書、電気設備設計計算書、 省エネルギー計算書、ランニングコスト計算書
|  | 積算調書（数量計算書） |  | ３部
|  | 設計説明書など |  | １式
ユニバーサルデザイン説明書、コスト縮減説明書、環境対策説明書、法的検討書、リサイクル計画書
工事計画書
その他提案内容により必要となる説明書など
|  | 透視図 |  | 外観：２カット以上 ＰＤＦ
内観：ホール内２カット以上、ホワイエ・エントランスロビー・ウォーミングアップ室の各１カット以上 ＰＤＦ
|  | 要求水準書との整合性の確認結果報告書 |  | ３部
|  | 要求水準書との整合性の確認結果報告書 |  | ３部
|  | すべてのデジタルデータ |  | １式
|  | 模型 |  | 縮尺１／３００程度、アクリルケース付き。（民間施設を含む）
| （３）設計変更 |  |  | 本市の要求事項、法令等の変更によって設計変更が生じた場合は、これに対応すること。
第４節 建設業務
１．業務の範囲 |  |  |  | 事業者は、実施設計図書、事業契約書、本要求水準書、提案書類等に基づき本施設の建設を行うこと。
２．業務期間
| （１）業務期間 |  |  | 建設業務の業務期間は、事業者の提案による。ただし、本施設は令和５年（2023年）年３月末日までに建設工事を完了し、本施設の引渡しを完了すること。
| （２）業務期間の変更 |  |  | 事業者が、不可抗力又は事業者の責めに帰すことのできない事由により、工期の延長を必要とし、その旨を申し出た場合は、延長期間を含め本市と事業者が協議して決定するものとする。詳細は、事業契約書に定めるものとする。
３．業務の内容
| （１）基本的な考え方 |  |  | ・本施設の建設のために必要となる業務は、事業契約書において本市が実施することとしている業務を除き、事業者の責任において実施すること。
・建設に当たって必要な関係諸官庁との協議は、事業者の責任において実施すること。
| （２）工事計画策定に当たり留意すべき項目 |  |  | ・関連法令を遵守するとともに、関連要綱や各種基準等を参照して適切な工事計画を策定すること。
・建設工事に伴い想定される騒音、振動、悪臭、粉塵、交通渋滞等については、近隣住民の生活環境、周辺施設、周辺施設の利用者等に与える影響を勘案し、合理的に要求される範囲の対応を講じて影響を最小限に抑えるための工夫を行うこと。
・本市及び周辺施設と協議や情報提供を行い、周辺施設への影響がないよう留意すること。特に、富山市芸術文化ホールの公演に配慮をすること。
・近隣住民、周辺施設、周辺施設の利用者等への対応について、事業者は、本市に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告すること。
・近隣住民及び周辺施設に対して工事内容を周知徹底して理解を得、作業時間の了承を得ること。
４．着工前業務
| （１）近隣調査・事前調査等 |  |  | ・建設工事の着工に先立ち、近隣住民や周辺施設との調整、及び近隣住民、周辺施設、周辺施設の利用者等に与える影響等について事前調査等を十分に行い、近隣住民、周辺施設及び周辺施設の利用者等の理解のもとに、工事を円滑に進めること。
・建設工事による近隣住民、周辺施設及び周辺施設の利用者等への影響を検討し、問題があれば適切な対策を講じること。また、工事完了後についても建設工事による近隣住民、周辺施設、周辺施設の利用者等への影響がないか確認すること。
・近隣住民や周辺施設への説明会等を実施し、工事工程等についての理解を得ること。
・周辺施設等の外観調査を含めた近隣家屋調査（事前・事後）を行い、報告書を提出すること。
（２）施工計画書の提出
|  | 提出書類 |  | １部
|  |  | 施工計画書 | 詳細工程表を含む
|  |  | 実施工程表 | 建築、設備等の区分ごとに出来高予定曲線を算出し、これを含むもの
工事実施体制届
工事着工届
|  |  | 現場代理人及び監理技術者届 | 経歴書を添付
|  |  | 承諾願 | 仮設計画書（必要に応じて）
工事記録写真撮影計画書
施工計画書
主要資機材一覧表
※承諾願は、建設工事を実施する者が工事監理者に提出し、その承諾を受けた後、工事監理者が本市に提出・報告するものとする。
|  |  | 報告書 | 下請業者一覧表
|  |  | 上記のすべてのデジタルデータ | １式
５．建設期間中業務
| （１）建設工事 |  |  | 各種関連法令及び工事の安全等に関する指針等を遵守し、設計図書及び施工計画書に従って建設工事を実施すること。事業者は工事現場に工事記録を常に整備すること。
工事施工においては、本市に対し、次の事項に留意すること。
・事業者は、工事監理者を通じて工事進捗状況を本市に毎週報告するほか、本市から要請があれば施工の事前説明及び事後報告を行うこと。
・事業者は、本市と協議の上、必要に応じて、各種検査・試験及び中間検査を行うこと。
なお、検査・試験の項目及び日程については、事前に本市に連絡し、承諾を得ること。
・事業者は、毎月翌月の月間工程表を作成して本市に提出するとともに、本市の指示に従い毎月の出来高を管理すること。また、本市が行う出来高検査に応じること。
・本市は、事業者や建設会社が行う工程会議に立会うことができるとともに、必要に応じて、随時、工事現場での施工状況の確認を行うことができるものとする。
・建設工事に伴い残土が発生する場合は、その残土を処分場まで運搬し、適切に処分すること。
| （２）近隣対応・対策業務 |  |  | 事業者は、近隣住民、周辺施設及び周辺施設の利用者等に対して、次の事項に留意して工事を実施すること。
・工事中における近隣住民、周辺施設及び周辺施設の利用者等への安全対策については万全を期すこと。特に、富山市芸術文化ホールにおける催事の開催時は周辺駐車場等の利用が多くなるため、留意すること。
・適切に交通誘導警備員等を配置し、周辺施設の利用者等を安全に誘導すること。
・必要に応じて周辺施設の搬入車輛が円滑に搬入口に行けるよう看板、ポール等により誘導すること。
・工事を円滑に推進できるように、必要に応じて、工事の実施状況の説明及び調整を十分に行うこと。工事看板設置に当たっては、可能な限り、富山県産の間伐材を利用した工事看板とすること。
本業務に係る企画、広報、実施については事業者の提案をもとに本市と協議の上で決定するものとし、これに係る費用については、すべて事業者の負担とする。
| （３）電波障害対策業務 |  |  | 本施設の建設に伴うテレビ電波障害が近隣に発生した場合は、事業者は、本工事期間中にテレビ電波障害対策を行うこと。
（４）提出書類
|  | 工事工程表 |  | １部
|  | 工事工程表 |  | １部 月間
|  | 工事進捗状況報告書 |  | １部 毎月の出来高が記載されたもの
|  | 工事監理報告書 |  | １部
|  | 承諾願 |  | １部 機器承諾願
１部 残土処分計画書
１部 産業廃棄物処分計画書
１部 再資源利用（促進）計画書
１部 主要工事施工計画書
１部 生コン配合計画書
|  | 報告書 |  | １部 各種試験結果報告書
１部 各種出荷証明
１部 マニフェストＡ・Ｂ２・Ｄ・Ｅ票
|  | 出来高明細書 |  | １部
|  | その他必要書類 |  | １部
|  | 上記のすべてのデジタルデータ |  | １式
|  | その他 |  | ※承諾願については、建設工事会社が工事監理者に提出してその承諾を受けた後、工事監理者が本市に提出・報告するものとする。
※本市は、各年度を基本とした出来高に応じて、国庫交付金等を充当し、設計・建設の対価の一部として支払いを行うことを想定している。事業者は、交付金等への申請のために必要な資料作成等への協力を行うものとする。
※出来高明細書については、毎年度、本市が指定する期日までに、本市が別途指定する基準に基づき事業に係る出来高明細書を作成すること。また、本市による出来高検査に応じること。
６．完成時業務
| （１）自主完成検査及び完成確認 |  |  | 自主完成検査及び完成確認は、次の「①事業者による自主完成検査」及び「②本市の完成確認」の規定に則して実施する。また、事業者は、本市による完成確認後に、「③完成図書の提出」に則して必要な書類を本市へ提出する。
|  | ①事業者による自主完成検査 |  | ・事業者は、事業者の責任及び費用において、自主完成検査及び設備機器、器具等の試運転等を実施すること。
・自主完成検査及び設備機器、器具等の試運転の実施については、それらの実施日の７日前までに本市に書面で通知すること。
・事業者は、本市に対して、自主完成検査及び設備機器、器具等の試運転の結果を、建築基準法第７条第５項に定める検査済証その他の検査結果に関する書類の写しに添えて報告すること。
|  | ②本市の完成確認 |  | ・本市は、事業者による上記の自主完成検査及び設備機器、器具等の試運転の終了後、当該施設及び設備機器、器具等について、次の方法により完成確認を実施する。
ア．本市は、事業者、建設工事会社及び工事監理者の立会いの下で、完成確認を実施するものとする。
イ．完成確認は、本市が確認した設計図書との照合により実施するものとする。
ウ．事業者は、設備機器、器具等の取扱いに関する本市への説明を、前項の試運転とは別に実施すること。なお、各施設の使用方法について操作・運用マニュアルを作成した上で、本市に提出し、その説明を行うこと。
エ．事業者は、本市の行う完成確認の結果、是正・改善を求められた場合、速やかにその内容について是正し、再確認を受けること。なお、再確認の手続きは完成確認の手続きと同様とする。
オ．事業者は、本市による完成確認後、是正・改善事項がない場合には、本市から完成確認の通知を受けるものとする。
|  | ③完成図書の提出 |  | 事業者は、本市による完成確認の通知に必要な完成図書を提出すること。提出時の体裁、部数等については、本市が別途指示した場合は、本市の指示するところによる。また、これら図書の保管場所を本施設内に確保すること。 なお、完成図については、各諸室の面積が分かるよう、各諸室すべてについて壁芯寸法を記載すること。また、平面詳細図や矩計図は、仕上げや下地の厚さ、断熱材等を記載し、異なる室は、省略しないで記載すること。
|  |  | 工事完了届 | １部
|  |  | 工事記録写真 | １部
|  |  | 完成図 | １式（製本図３部） 建築
１式（製本図３部） 電気設備
１式（製本図３部） 機械設備（昇降機を含む）
１式（製本図３部） 舞台機構設備）
１式（製本図３部） 舞台照明設備）
１式（製本図３部） 舞台音響・映像設備）
|  |  | 化学物質濃度測定結果 | １部
|  |  | 検査済証 | １部
|  |  | 完成調書 | １部
|  |  | 完成写真 | １部
|  |  | 要求水準書との整合性の確認結果報告書 | ３部
|  |  | 提案書との整合性の確認結果報告書 | ３部
|  |  | その他必要書類 | １部
|  |  | 上記のすべてのデジタルデータ | １式 CAD データ（JWW・TIFF データ）含む
第５節 工事監理業務
１．着工前業務 |  |  |  | 事業者は建設工事着工前に、工事監理主旨書（工事監理のポイント等）詳細工程表を含む工事監理計画書を作成し、以下の書類とともに本市へ提出し、承諾を得ること。
| 工事監理計画書 |  |  | １部 工事監理主旨書（工事監理のポイント等）詳細工程表を含む
| 工事監理体制届 |  |  | １部
| 工事監理者選任届 |  |  | １部
| 工事監理業務着手届 |  |  | １部
２．建設期間中業務 |  |  |  | ・工事監理業務内容は、「四会連合協定建築設計・監理業務委託契約約款」によることとし、「旧四会連合協定建築監理業務委託書」に示された業務とする。
・工事監理者は、工事監理の状況を毎月本市に定期報告し、本市の要請があった場合には、随時報告を行うこと。
・建設工事における工事監理者は、現場施工担当者へ設計での意図伝達がスムーズに行われるよう努めること。
・本市への完成確認報告は、工事監理者が事業者を通じて行うこと。
第６節 所有権移転等業務 |  |  |  | ・事業者は、余剰地売却先事業者が実施する測量、分筆へ協力すること。
・事業者は、本市の完成確認等の後、本施設を原始取得し、かつ本施設を未使用のまま速やかに本市に譲渡するための手続きを行うこと。
第７節 一般備品調達業務 |  |  |  | ・事業者は、本施設に備え付ける机・椅子等の一般備品を調達し、本施設に備え付けるものとする。事業者が調達すべき一般備品の詳細は、募集要項等公表時に本市が示すリストに基づき事業者が提案するものとする。
・一般備品は、新品（リサイクル材を使用した製品も新品として扱う。）で、使用目的に沿った適切な機能を有し、各室の用途や空間にふさわしいデザイン、素材、色合いのものとすること。また、環境に配慮したものとすること。
・一般備品は、すべて本市に所有権を移転すること。
・一般備品の搬入・設置は、本施設の引渡し前に実施することを原則とする。ただし、本市の承諾を得た場合には、引渡し後に搬入・設置することも可能とする。
・建設工事中に一般備品の搬入・設置を行う場合には、効率的に行い、建物等に損傷を与えないよう留意すること。
・本市は、一般備品の備え付け完了後、確認を行うものとする。
・事業者は、一般備品について、次の書類を提出し、本市の承諾を得るものとする。
提出書類
|  | 一般備品リスト |  | １部
|  | 一般備品リストの電子データ |  | １式
|  | マニュアル・カタログ |  | １式
第８節 その他関連業務 |  |  |  | ・事業者は、本市が行う国庫交付金等の申請その他関連する書類の作成を行う上で必要な資料の提出、作成協力を行うこと。
・第１節から第７節に定めるもののほか、必要な業務を実施すること。
｢提案書類｣の提案内容が，表に示す要求水準書確認事項を満たす内容となっているか確認すること。
｢提案書類｣で要求水準書を満たすことが確認可能な事項は、その内容が示されている様式番号（複数可）を該当様式欄に記載し、応募者確認欄に「○」を記載すること。
｢提案書類｣に要求水準書を満たす具体的な記載がない場合は、要求水準を満たすことが可能な事を確認のうえ、応募者確認欄に「✓」を記載すること。
応募者名（グループ名称）：

## 第４章
様式7 d
項目等 |  |  | 確認事項 | 様式Ｎｏ | 応募者 確認
第４章 中規模ホール維持管理業務に係る要求水準
第1節 総則
１．一般事項
| （１）業務の目的 |  | 中規模ホール維持管理業務は、本施設の引渡しから事業期間終了までの間、要求水準書、維持管理業務仕様書及び事業契約書に従い、施設等の初期の機能及び性能等を常に発揮できる最適な状態に保ち、施設の利用者が安全かつ快適に利用できるような品質・水準等を保持することを目的とする。
| （２）業務の範囲 |  | ①建物保守管理業務
②建物設備保守管理業務
③外構保守管理業務
④建物・建物設備修繕更新業務
⑤清掃業務
⑥環境衛生管理業務
⑦植栽管理業務
⑧警備業務
⑨その他①～⑧に関連する業務
※中規模ホール運営業務、舞台設備保守管理業務、舞台設備修繕更新業務、舞台備品・大道具備品・一般備品に係る保守管理及び修繕更新業務、大規模修繕業務は、本市又は本市の指定する者が行うため、事業者の実施すべき中規模ホール維持管理業務には含まれない。
| （３）業務期間 |  | 本施設の引渡しから事業期間終了日までとする。
| （４）対象施設 |  | 中規模ホール維持管理業務の対象は、本施設及び本施設用地内とする。
| （５）維持管理業務に関する費用の負担 |  | 中規模ホール維持管理業務の実施に必要な消耗品、衛生消耗品、資機材等の調達費用は、特段の記載がない限りすべて事業者の負担とする。光熱水費及び燃料費は、特段の記載がない限り本市又は本市の指定する者の負担とする。なお、消耗品等はグリーン購入法に適合する調達に努めるとともにできる限り本市内からの調達に努めること。
| （６）留意事項 |  | ・損傷・故障への対応は、中規模ホール維持管理業務計画書に従い速やかに実施すること。
・緊急の際は、できる限り早急な対応を行うこと。
・施設の開館日、開館時間を考慮して施設の円滑かつ効率的な利用を妨げないように業務を実施すること。
・冬季は積雪が見込まれることに留意した業務計画を立て、職員を含む本施設の利用者の円滑な利用に支障がないよう、除雪等の業務を適切に行うこと。
・関連法令等に基づき業務を実施すること。
・本要求水準書に記載のない事項については、「建築保全業務共通仕様書」（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）を参考とし、業務を履行すること。
２．前提条件
（１）本施設の開館日等
|  | ①休館日 | 12月29日から１月３日まで（設備保守等のため臨時休館あり）
※建物若しくは設備の保守点検、修繕工事等、その他合理的な理由がある場合には、事前に本市及び本市の指定する者と協議の上、本市の承諾を得た上で、本施設の機能の一部の利用を制限し、又は本施設を休館とすることができる。
|  | ②開館時間（予定） | 本施設 ９時から22時まで
| （２）本施設の運営計画 |  | 本施設は、本市又は本市の指定する者が運営する予定である。運営計画の概要は、別紙２を参照すること。なお、運営計画は現時点のものであり、変更される可能性がある。
３．プロセス、実施体制
（１）計画及び報告
|  | ①長期修繕計画及び修繕計画 | 事業者は、中規模ホール維持管理業務開始までに、本施設供用開始から45年間の長期修繕計画及び中規模ホール維持管理期間中の修繕計画を策定し、本市の承諾を受けること。なお、長期修繕計画書は、舞台設備も含むものとすること。また、業務期間中に修繕計画書の変更が必要となった場合には、本市と協議の上改訂を行うこと。
|  | ②中規模ホール維持管理業務計画書 | 事業者は、毎年度の中規模ホール維持管理業務の実施に先立ち、実施体制、実施内容、実施工程等の必要な事項を記載した中規模ホール維持管理業務計画書を毎年２月末日までに本市に提出し、本市の承諾を受けること。
|  | ③定期報告 | 事業者は、中規模ホール維持管理業務期間中、業務の進捗状況を定期的に本市に報告すること。事業者は、中規模ホール維持管理業務に関する「日報」、「月報」及び「年間報告書」を作成し、「月報」については、翌月10日まで、「年間報告書」については、毎年５月末日までに本市に提出すること。「日報」については、事業者にて保管し、市の要請に応じて提出すること。
|  | ④随時報告 | 事業者は、中規模ホール維持管理業務期間中、本市が求めたとき及び緊急時は、業務の状況を本市に報告すること。
|  | ⑤劣化調査報告（事業期間終了時） | 事業者は、事業期間終了時までに建物劣化調査を実施し、当該結果を踏まえた報告書を作成し、本市に提出すること。劣化調査の方法は、目視や触診、打診等による調査を基本とし、実施時期及び実施内容については本市と協議の上決定すること。
|  | ⑥長期修繕計画（事業期間終了時） | 事業者は、建物劣化調査の結果を踏まえ、長期修繕計画書（事業終了後30年間）を作成し、本市に提出すること。
（２）実施体制
|  | ①中規模ホール維持管理業務統括責任者 | 中規模ホール維持管理業務を総合的に把握し調整を行う「中規模ホール維持管理業務統括責任者」を定め、業務の開始前に市に届けること。
|  | ②各業務責任者 | 中規模ホール維持管理業務の各業務を担当する各業務責任者を業務区分ごとに配置すること。（兼務可能）
|  | ③有資格者の配置 | 法令上資格が必要な業務には、有資格者を配置し、実施すること。
第２節 建物保守管理業務
| （１）業務の内容 |  | 事業者は、建築物の所要の性能及び機能を維持し、本施設における公共サービスが安定的、安全、円滑に提供され、施設の利用者が安全かつ快適に利用できるよう、建築物各部の点検、保守等を実施する。
| （２）業務の対象範囲 |  | 本施設建築物の躯体、外壁、屋根、外構、建具（内部・外部）、天井、内壁、床、階段等の各部位とする。なお、芸術文化ホールとの間に設置する歩廊等の各部位も対象となる。
| （３）要求水準 |  | 本施設の運営に支障をきたさないよう、適切な保守管理を実施し、所要の性能及び機能を保つこと。
①部材の劣化、損傷、腐食、変形等について調査・診断・判定を行い、性能及び機能の低下がある場合には迅速に対応を行い、部材の劣化、破損、腐食、変形等がない状態に保つこと。
②結露やカビの発生を防止すること。
③開閉・施錠装置、自動扉等が正常に作動する状態を保つこと。
④建築物内外の通行等を妨げず、本施設の運営に支障をきたさない状態を保つこと。
⑤本施設の利用者の安全に支障をきたさない状態を保つこと。
⑥建築物において重大な破損、火災、事故等が発生し、緊急に対処する必要が生じた場合の被害拡大防止に努めること。
⑦保守等の実施は、利用者の利便性を考慮した日、時間帯に行うこと。
⑧法定点検
・建築基準法第12条等の対象となる各種法定点検の定めにより、点検を実施すること。
・点検により対象物が正常に機能しないことが明らかになった場合には、速やかに本市へ報告するとともに、適切な方法（保守、修繕、更新等）にて迅速に機能を回復させること。
⑨定期点検
・対象物について、常に正常な機能を維持できるよう、定期的な点検を実施すること。
・点検において対象物が正常に機能しないことが明らかになった場合には速やかに本市へ報告するとともに、適切な方法（保守、修繕、更新等）にて迅速に機能を回復させること。
⑩劣化等への対応
・劣化等についても定期的に調査・診断・判定を行うこと。
・劣化等による不具合が明らかになった場合には速やかに本市へ報告するとともに、適切な方法（保守、修繕、更新等）にて迅速に機能を回復させること。
⑪記録の作成・保存
・調査・診断・判定、点検等の実施内容及び結果については、記録を作成し、保存すること。
第３節 建物設備保守管理業務
| （１） 業務の内容 |  | 事業者は、建築設備の所要の性能及び機能を維持し、本施設における公共サービスが安定的、安全、円滑に提供され、施設の利用者が安全かつ快適に利用できるよう、本施設に設置される建築設備について、運転・監視、点検、保守等を実施する。
| （２） 業務の対象範囲 |  | 本施設の建築設備全般（電気設備、空調設備、衛生設備、昇降機等）とする。なお、芸術文化ホールとの間に設置する歩廊等に係る建築設備全般についても対象となる。
| （３） 要求水準 |  | 本施設の運営に支障をきたさないよう、適切な保守管理を実施し、所要の性能及び機能を保つこと。
①本施設の運営に支障をきたさない状態を保つこと。
②本施設の利用者の安全に支障をきたさない状態を保つこと。
③保守等の実施は、利用者の利便性を考慮した日、時間帯に行うこと。
④運転・監視
・各機能・諸室の用途、気候の変化、利用者の快適性等を考慮に入れて、各設備を適正な操作によって効率よく運転・監視する。
・安全に留意し、機器装置の能力を最大に発揮できるよう効率の良い経済的な運転操作を行うこと。
・建物内を定期的に巡視し、各部屋の空気環境状態を確認するとともに、最適な環境の維持に努めること。
・各機器、装置の電流、電圧、圧力、温度等を定められた時間に確認し、絶えず電源負荷状態並びに機械装置の可動状態の監視を行い、運転状態の良否の判定及び改善に寄与すること。
・運転中は異常等の発見に留意し、事故の発生を未然に防止するとともに、不測の事故発生時にはその拡大を防止し、二次災害の発生を抑えるよう日常作業基準等を作成し設備の習熟訓練を行うこと。
・設備の運転確認監視等については、事業者の提案により遠隔監視システムによる業務実施についても可とする。
⑤法定点検
・建築基準法第12条等の各設備の法定点検の定めにより、点検を実施すること。
・点検により設備が正常に機能しないことが明らかになった場合には、速やかに本市へ報告するとともに、適切な方法（保守、修繕、更新等）にて迅速に機能を回復させること。
⑥定期点検
・各設備について、常に正常な機能を維持できるよう、設備系統ごとに定期的な点検を実施すること。
・点検において設備が正常に機能しないことが明らかになった場合には速やかに本市へ報告するとともに、適切な方法（保守、修繕、更新等）にて迅速に機能を回復させること。
⑦劣化等への対応
・劣化等についても定期的に調査・診断・判定を行うこと。
・劣化等による不具合が明らかになった場合には速やかに本市へ報告するとともに、適切な方法（保守、修繕、更新等）にて迅速に機能を回復させること。
⑧記録の作成・保存
・運転・監視、調査・診断・判定、点検等の実施内容及び結果については、記録を作成し、保存すること。
第４節 外構保守管理業務
| （１） 業務の内容 |  | 事業者は、外構施設の所要の性能及び機能を維持し、本施設における公共サービスが安定的、安全、円滑に提供され、施設の利用者が安全かつ快適に利用できるよう、本施設用地敷地内の外構施設の各部の点検、保守等を実施する。
| （２） 業務の対象範囲 |  | 本施設用地内の外構施設及び芸術文化ホールの間に設置する歩廊等とする。
| （３） 要求水準 |  | 本施設の運営に支障をきたさないよう、適切な保守管理を実施し、所要の性能及び機能を保つこと。
①外構施設を機能上、安全上及び美観上について適切な状態に保つこと。
②部材の劣化、破損、腐食、変形等について調査・診断・判定を行い、不具合等が確認された場合には、速やかに本市へ報告するとともに、適切な方法により迅速に対応を行い、部材の劣化、破損、腐食、変形等がない状態に保つこと。
③開閉・施錠装置等が正常に作動する状態を保つこと。
④敷地内の通行を妨げず、運営に支障をきたさないように業務を実施すること。
⑤重大な破損、火災、事故等が発生し、緊急に対処する必要が生じた場合の被害拡大防止に努めること。
⑥記録の作成・保存
・調査・診断・判定、点検等の実施内容及び結果については、記録を作成し、保存すること。
第５節 建物・建物設備修繕更新業務
| （１） 業務の内容 |  | 事業者は、本施設の所要の性能及び機能を維持し、本施設における公共サービスが安定的、安全、円滑に提供され、施設の利用者が安全かつ快適に利用できるよう、各種修繕計画を策定した上で、建築物、建築設備、外構施設を対象に、修繕、更新を実施する。なお、通常の利用に伴う損耗や劣化に伴う修繕、更新を含むものとする。
| （２） 業務の対象範囲 |  | 本施設の建築物、建築設備、外構施設を対象範囲とする。芸術文化ホールの間に設置する歩廊等も対象範囲に含まれる。なお、１件50万円（税抜）を超える修繕、更新については、本市が別途発注するため、発生する場合は本市と協議すること。
| （３） 要求水準 |  | 事業者は、本市の承諾を受けた修繕更新業務に係る業務計画に基づいて各保守管理業務と一体的に本施設の建築物、建築設備及び外構施設の修繕、更新を行い、本施設の所要の性能及び機能を維持すること。
①毎年の中規模ホール維持管理業務計画における修繕、更新の業務計画を、修繕計画書に基づいて作成すること。修繕計画書との差異が生じる場合には、本市の承諾を受けること。
②業務計画外に修繕、更新の必要が生じた場合においても速やかに対応すること。
③①で策定した修繕計画書の変更が必要となった場合には、本市と協議の上改訂を行うこと。
④記録の作成・保存
・修繕、更新の実施内容及び結果については、記録を作成し、保存すること。
⑤実施結果の報告
・事業者が本施設の修繕、更新を行った場合、維持管理業務の業務報告書において当該修繕、更新の内容を本市に報告すること。当該修繕等の結果を完成図書に反映するとともに、使用した設計図や完成図書等を本市に提出すること。
第６節 清掃業務
| （１） 業務の内容 |  | 事業者は、本施設の状態を美しく衛生的に保ち、本施設における公共サービスが安定的、安全、円滑に提供され、施設の利用者が安全かつ快適に利用できるよう、清掃業務を実施する。
| （２） 業務の対象範囲 |  | 本施設及び本施設用地内全般を対象範囲とする。
| （３） 要求水準 |  | 建物内外の上げ面及び各種設備機器、家具・什器等を適切な頻度・方法で清掃し、本施設の状態を美しく衛生的に保つこと。日常清掃、定期清掃及び特別清掃を適切に組み合わせた作業計画を立案・実施し、施設の利用者及び従業者が快適に施設を利用できる美観と衛生性を保つこと。なお、日常清掃、定期清掃及び特別清掃の実施時間帯及び実施日は本市及び本市の指定する者と協議の上、催事や業務に支障がなく、また施設利用者及び従業者が快適に施設を利用できる時間帯及び日に実施すること。
①日常清掃（日又は週を単位として、概ね次の業務を定期的に行うこと）
・建物内外の床掃除（拭き、掃き）
・カーペット清掃
・ちり払い
・手すり、ドア、低壁、金属類、什器備品、客席椅子等の清掃
・消耗品取り換え
・湯沸室、衛生陶器類、鏡、汚物処理等の清掃
・茶殻、吸殻及びごみ等の処理
・シャワー室清掃
・ガラス清掃
・ごみ拾い
・ごみ収集
・エレベーター、エスカレーター清掃
②定期清掃（月を単位として、概ね次の業務を定期的に行うこと）
・建物内外の床面洗浄
・床ワックス塗布
・カーペット・クリーニング
・窓ガラス清掃
・照明器具及び空調フィルターの汚れ落とし
・高所防塵
・ブラインドの拭込清掃
・壁の清掃
・金具磨き
・什器備品の清掃
・古紙等の搬出等
③特別清掃（６か月又は年を単位として定期的に、または不定期に、概ね次の業務を行うこと）
・吸出口及び吸込口の洗浄
・外壁及び外部建具の清掃
・排水溝及びマンホールの清掃等
④消耗品（トイレットペーパー、手洗い石鹸、汚物入れ、ごみ袋等）の購入
⑤本施設内で発生したごみの施設内の収集にあたっては、本市の分別基準に基づき分別し、一時保管、及び搬出・処分を適切に行うこと。
⑥業務に使用する用具及び資機材等は常に整理整頓し、人体に有害な薬品等は厳重に管理すること。
⑦業務の実施にあたっては、電気、ガス、水道の計画的な節約に努めること。
⑧作業終了後は各室の施錠確認、消灯及び火気の始末を確実に行うこと。
⑨業務時間中は職務にふさわしい服装を着用すること。
⑩業務に使用する資機材、消耗品等は品質保証のあるもの（JISマーク商品等）を用いること。
⑪上記に記載がない業務であっても、美観と衛生性を適切に保つために必要な業務を行うこと。なお、清掃業務従業者の控室は、本市と協議の上、富山市芸術文化ホールの清掃員控室を使用することを可とする。
第７節 環境衛生管理業務
| （１） 業務の内容 |  | 事業者は、本施設の衛生的な環境を保ち、本施設における公共サービスが安定的、安全、円滑に提供され、施設の利用者が安全かつ快適に利用できるよう、施設の環境衛生管理を行う。
| （２） 業務の対象範囲 |  | 本施設全般を対象範囲とする。
| （３） 要求水準 |  | ①環境衛生管理計画を作成し、中規模ホール維持管理業務計画書に記載すること。
②「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に基づき、ゴキブリ、ダニ等の害虫の駆除、空気環境の測定、排水施設の清掃と補修を実施すること。また、本施設の消臭作業を実施すること。
③害虫駆除作業は専門技術者の指導のもとに行うこと。
④業務に使用する薬品等は適正な管理を行うこと。
⑤業務終了後は、各室の施錠確認、消灯及び火気の始末を確実に行うこと。
⑥関係官公庁への報告、立入検査の対応等を適切に行うこと。
⑦記録の作成・保存
・測定、検査及び調査等の結果及び業務の実施内容及び結果については、記録を作成し、保存すること。
第８節 植栽管理業務
| （１） 業務の内容 |  | 事業者は、本施設内外の植栽の美観を保つため、剪定・刈り込み、病害虫駆除、施肥・除草等を行う。
| （２） 業務の対象範囲 |  | 本施設内に設置された植栽（鉢植え等を含む）及び本施設用地を対象範囲とする。
| （３） 要求水準 |  | 本施設内外の植栽の状態を美しく衛生的かつ安全に保つこと。
①施設の利用者等の安全に配慮して作業を行うこと。
②業務時間中は職務にふさわしい服装を着用すること。
③使用する薬剤や肥料等は、環境への影響、安全性に配慮して用いること。
第９節 植栽管理業務
| （１） 業務の内容 |  | 事業者は、施設全般に係る円滑な運営のため、利用者の安全を確保し、サービスの提供に支障を及ぼさないよう、適切な防災・防犯警備を実施する。また、施設出入者の管理、電話応対、来客対応、郵便物の受領等を行う。
| （２） 業務の対象範囲 |  | 本施設及び施設内の備品等の財産、外構施設を含む本施設用地敷地全体並びに本施設用地周辺とする。
| （３） 要求水準 |  | 事業者は、本施設及び施設内での犯罪、事故等を未然防止に努め、施設の利用者及び従業者等の安全及び財産の保全を図ること。
①本施設の用途、規模、開館時間、使用状況等を勘案して適切な警備計画を立て、犯罪・事故等の未然防止に努めること。
②警備計画の策定は、本市及び本市の指定する者と協議の上決定すること。
③警備業法、消防法、労働安全衛生法等の関連法令及び監督官庁の指示を遵守すること。
④24時間365日、本施設及び本施設用地の警備を行うこと。警備方法は有人警備を基本とするが、有人警備と機械警備を組み合わせることを可能とする。
⑤開館時間及びその前後1時間は有人警備とし、最低警備員１名を常駐させること。
⑥防災室に常駐し、施設への出入者の管理、電話の応対、来客者の応対、郵便物の受領等を行うこと。応対は丁寧に行うこと。
⑦防災関連設備の運転操作、監視業務を行うこと。
⑧事務室等の鍵の収受及び保管を行うこと。
⑨関係者不在時には30分以内に現場に到着できる体制を整備すること。
⑩関係者等の入退館をチェック、管理すること。
⑪本施設における犯罪等の警戒を行うこと。
⑫定期的に本施設内外の巡回を行い、本施設の異常や不審者等の早期発見、対応に努めること。なお、本施設用地や前面道路における不法駐車、駐輪に対して適切に注意喚起等を行うなど、周辺環境にも配慮すること。
⑬催し物開催時等には、施設利用者の混乱を避け安全が確保できるよう警備体制を整えること。催し物開催時の必要な時間帯には、観客の体調不良者対応、火災などの緊急誘導等に備え、通常の警備体制に加え、警備員を1名以上増員すること。また、貸館事業において多数の来館者が見込まれる場合は、主催者に対して、警備体制の確保を指導、助言すること。なお、警備体制については、本市及び本市の指定する者と協議の上決定すること。
⑭急病、事故、犯罪、火災等が発生したとき、又は発生のおそれがあるときは、直ちに現場へ急行し、適切な処置を行ったのち、本市及び関係機関に通報する。施設内において異常を発見した場合にも、速やかに、本市及び関係機関に連絡するなど、適切な初期対応を行うこと。
⑮機械警備を行う場合は、施設整備にて設置する監視カメラの他、センサーの適切な配備、各所に設置するモニター設備等も活用したセキュリティシステムを構築すること。なお、監視カメラ及び撮影した記録等については、本市で規定するガイドラインに基づき運用するものとする。
第10節 その他関連業務 |  |  | ・本市又は本市の指定する者が実施する避難訓練に協力すること。
・地震、台風、集中豪雨等災害が発生した場合、その都度被害状況を調査するとともに、被害の有無を文書により本市に報告すること。
・その他、第２節から第９節までの業務を実施するために必要な業務を行うこと。
｢提案書類｣の提案内容が，表に示す要求水準書確認事項を満たす内容となっているか確認すること。
｢提案書類｣で要求水準書を満たすことが確認可能な事項は、その内容が示されている様式番号（複数可）を該当様式欄に記載し、応募者確認欄に「○」を記載すること。
｢提案書類｣に要求水準書を満たす具体的な記載がない場合は、要求水準を満たすことが可能な事を確認のうえ、応募者確認欄に「✓」を記載すること。
応募者名（グループ名称）：