## チェックリスト (機械式)
根拠法令 |  | 設 備 基 準 |  | 自己チェック | 判定
機械式 | 出入口 告示第６条 | 自動車の出入口に関する基準は、施行令第７条の規定による |  |  | 合・否
| 車路 告示第７条 | 二段・多段方式 | 施行令第８条の規定による |  | 合・否
|  | エレベーター方式 平面往復方式 垂直循環方式 水平循環方式 多層循環方式 | ＜前面空地＞ 施行令第８条第１号に規定する「円滑かつ安全に走行することができる車路」として、装 置と道路との間に、収容可能な自動車２台以上を停留し、又はターンテーブルを設けることができる空地を設けること （出口と入口とが分離され、自動車が通り抜けることのできる構造のものについては、入口側にのみ収容可能な自動車１台分に相当する空地を設けることで足りる） |  | 合・否
|  |  | ＜はり下の高さ＞ 前面空地として設ける車路が建築物であり、かつ傾斜部ではない場合において、そのはり下の高さは、２．１ｍ以上とする |  | 合・否
|  |  | ＜幅員等＞ 施行令第８条の規定による |  | 合・否
|  | 自動車用エレベーター | ＜前面空地＞ 同上 |  | 合・否
|  |  | ＜はり下の高さ＞ 同上 |  | 合・否
|  |  | ＜幅員等＞ 車路に相当する部分の幅員は、収容可能な自動車１台の幅に０．５ｍ以上を加えた寸法とし、その高さは１．８ｍ以上とする （自動二輪車用の装置については、上記に関わらず、車路に相当する部分の幅員は、収容可能な自動二輪車１台の幅に０．１５ｍ以上を加えた寸法で、かつ、１．０ｍ以上とし、その高さは１．８ｍ以上（人が運転して立ち入るものについては、当該部分の幅員は１．７５ｍ以上、高さは２．１ｍ以上）とする） |  | 合・否
| 駐車室の高さ 告示第８条 | 駐車室の高さは、１．６ｍ以上（自動二輪車用の装置については、収容可能な自動二輪車の高さに０．０５ｍ以上を加えたもの）とする |  |  | 合・否
| 乗降室の高さ 告示第９条 | 乗降室の高さは、１．８ｍ以上（自動二輪車用の装置であって人が運転して立ち入るものについては、２．１ｍ以上）とする |  |  | 合・否
| 避難階段 告示第10条 | 二段・多段方式 エレベーター方式 平面往復方式 垂直循環方式 水平循環方式 多層循環方式 | 施行令第１０条の規定による避難階段は、これを設けないことができる |  | 合・否
|  | 自動車用エレベーター | 施行令第１０条の規定による |  | 合・否
| 防火区画 告示第11条 | 防火区画に関する基準は、施行令第１１条の規定による |  |  | 合・否
| 換気装置 告示第12条 | 二段・多段方式 エレベーター方式 平面往復方式 垂直循環方式 水平循環方式 多層循環方式 | 施行令第１２条の規定による換気装置は、これを設けないことができる （前面空地として設ける車路が建築物である場合においては、当該車路の部分については施行令第１２条の規定による） |  | 合・否
|  | 自動車用エレベーター | 施行令第１２条の規定による |  | 合・否
| 照明装置 告示第13条 | 二段・多段方式 エレベーター方式 平面往復方式 垂直循環方式 水平循環方式 多層循環方式 | 乗降室については、その床面の照度を２ルックス以上に保つこと |  | 合・否
|  | 自動車用エレベーター | 車路に相当する部分については、その床面の照度を１０ルックス以上に保つこと |  | 合・否
| 警報装置 告示第14条 | 警報装置に関する基準は、令第１４条の規定による |  |  | 合・否