様式第6号の2(第8条関係)

屋外広告物安全点検報告書

| 広告物の種類 |  | □ 壁面 □ 野立 □ 屋上 □ 突出し □ 置看板 □ 懸垂幕 □ その他( ) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点検年月日 |  | 年 月 日 |  | 設置年月日 |  |  | 年 月 日 |
| 点 検 者 |  | 住 所 (主たる事務所の所在地) |  |  |  |  |  |
|  |  | 氏 名 (商号又は名称及び氏名) |  |  |  |  |  |
|  |  | 電話番号 |  |  |  |  |  |
| 点検 箇所 | 点 検 項 目 |  |  |  | 異常の 有・無 | 改 善 の 概 要 |  |
| 基礎部・ 上部構造 | 1 上部構造全体の傾斜、ぐらつき |  |  |  | 有・無 |  |  |
|  | 2 基礎のクラック、支柱と根巻きとの隙間、支柱ぐらつき |  |  |  | 有・無 |  |  |
|  | 3 鉄骨、支柱のさび発生、塗装の老朽化 |  |  |  | 有・無 |  |  |
| 支持部 | 1 鉄骨接合部(溶接部・プレート)の腐食、変形、隙間 |  |  |  | 有・無 |  |  |
|  | 2 鉄骨接合部(ボルト、ナット、ビス)のゆるみ、欠落 |  |  |  | 有・無 |  |  |
| 取付部 | 1 アンカーボルト・取付部プレートの腐食、変形 |  |  |  | 有・無 |  |  |
|  | 2 溶接部の劣化、コーキングの劣化等 |  |  |  | 有・無 |  |  |
|  | 3 取付対象部(柱・壁・スラブ)・取付部周辺の異常 |  |  |  | 有・無 |  |  |
| 広告板 | 1 表示面板・切り文字等の腐食、破損、変形、ビス等の欠落 |  |  |  | 有・無 |  |  |
|  | 2 側板、表示面板押さえの腐食、破損、ねじれ、変形、欠損 |  |  |  | 有・無 |  |  |
|  | 3 広告板底部の腐食、水抜き孔の詰まり |  |  |  | 有・無 |  |  |
| 照明装置 | 1 照明装置の不点灯、不発光 |  |  |  | 有・無 |  |  |
|  | 2 照明装置の取付部の破損、変形、さび、漏水 |  |  |  | 有・無 |  |  |
|  | 3 周辺機器の劣化、破損 |  |  |  | 有・無 |  |  |
| その他 | 1 付属部材(装飾、振れ止め棒、鳥よけ等)の腐食、破損 |  |  |  | 有・無 |  |  |
|  | 2 避雷針の腐食、損傷 |  |  |  | 有・無 |  |  |
|  | 3 その他点検した事項( ) |  |  |  | 有・無 |  |  |

備考

1　「点検者」欄は、許可等の更新を受けようとする広告物又は掲出物件が条例第28条第2項の規定の適用を受けるもの又は別表第2備考の規定により許可等の期間を1年を超え3年以内の期間としようとするものである場合は、同条第1項の管理する者（同条第2項に規定する者に限る。）を記入すること。

2　「異常の有無」欄は、該当するものを〇で囲むこと。

3　広告物等の種類により、該当する点検箇所・点検項目がない場合は、「異常の有無」欄に斜線を引くこと。

4　許可等の期間満了前3月(許可等の期間が1月以内のものにあっては、満了前7日)以内の状況を示す写真を添

付すること。