## 基礎項目
様式Ｋ-1 基礎審査項目チェックシート
要求水準 確認書
・｢提案書｣の提案内容が，下記の示されている「標準要求水準書及び添付資料」の確認事項を満たす内容となっているか確認してください。
・｢提案書｣で要求水準が満たされている事が確認可能な事項は，その内容が示されている様式No（複数可）を記載し応募者確認欄に○を，指定がある場合は具体的な数値を記載してください。
・｢提案書｣に要求水準を満たしているという具体的な記載がない場合は，実現可能という事を確認の上，応募者確認欄に“実現可能”と記載してください。
項目等 | 確認事項 | 様式Ｎｏ | 応募者 確認
施設の設計・建設に関する要求水準
標準要求水準書
総則
本事業の基本理念
教育方法の多様化・情報化に対応した学校づくり
豊かで美しい学校環境づくり
地域社会に開かれた学校づくり
児童の安全に配慮した学校づくり
上記の基本理念は、人・物・空間・自然が一体として機能する学校を志向するものである。
設計業務
本事業全体に係る事項
意匠設計の考え方
全体配置・構成・デザイン
敷地全体のバランスや維持管理の方法及びセキュリティー対策を考慮に入れ、以下の項目に留意して、均衡のとれた死角の少ない施設配置とすること。
児童の登下校、地域住民の地域開放ゾーンへのアクセス、給食室への材料等の搬出入等を配慮した上で、歩車分離を明確にし、安全性を確保した配置とすること。
運動・競技スペースを最大限考慮し、屋外運動場が狭くならないように効率的な施設配置を行うこと。
日照確保に配慮した施設配置とすること。
本事業において整備される施設により、近隣への新たな電波障害を発生させない規模・配置とすることが望ましいが、障害等が発生した場合、適切な処置を行うこと。
多様な学習内容、学習形態に対応した、高機能かつ多機能な学習環境を整備するよう努めること。
増築、間取りの変更等、将来の児童数の変動及び教育内容・教育方法等の変化に対応できる柔軟性を持たせた建物構造とする等、施設整備費及び長期にわたる維持管理費を含むライフサイクルコストの低減に向けた各種の工夫を盛り込むこと。
建物は、自然採光や自然換気に配慮し、明るく開放感のある親しみのあるデザインとし、景観性及び文化性を重視すること。
空間的にゆとりのある計画とすること。
外構及び建物内には、統一性があり、空間と調和したサイン計画を行うこと。
サインは、ユニバーサルデザインの観点から、認知が容易であるものとすること。
ゾーニング・諸室配置・動線計画
本施設（公民館・地区センターは除く）の諸室については、規模及び利用形態を勘案して、教育活動を効率的かつ効果的に行うことができ、かつ、緊急時の避難がスムーズに行える適正な動線・配置計画とすること。
各諸室の配置等にあたっては、文部科学省大臣官房文教施設部作成の「小学校施設整備指針」に基づいて計画すること。
利便性から、類似する機能を有する諸室を集積した以下のような施設ゾーンを計画することが望ましい。
教室ゾーン
普通教室や特別教室等の教室ゾーンは、時限間における移動等の動線及びその周囲の環境を十分に考慮した諸室配置とすること。
教室ゾーンと地域開放ゾーンとを区分し、二方向避難とトイレの使用等に配慮すること。
生活・交流ゾーン
多目的スペース等の生活・交流ゾーンは、児童や教職員等が豊かな心を持ってコミュニケーションを図れるような配置とすること。
管理ゾーン
教職員や事務員等が執務を行う管理ゾーンは、良好な執務条件の確保や作業効率の向上を目指し、コンパクトな動線計画とすること。
自然光を十分に取り入れた執務環境の実現、遮音性が高い快適な執務空間の創出、ゆとりのある作業スペースの確保に留意して計画すること。
学校職員が外部からの侵入者を監視する業務を担うことも考慮し、職員室からの死角をできる限り少なくすること。
学校施設の管理、来客対応等も考慮しながら、学校専用部分及び地域開放ゾーンの双方との適切な位置関係をその考え方とともに提案すること。
地域開放ゾーン
地域住民に対して生涯学習・社会体育の場として開放する地域開放ゾーンは、「資料3 必要諸室リスト」に示す通り、校舎の一部及び屋内・外運動場等とし、その活用を積極的に推進することを目標とした配置とすること。
地域開放ゾーンへのアクセスは専用出入口についても考慮し、他ゾーンへのアプローチを最小限にとどめること。
エレベーターを利用できるよう配慮すること（運用上、他ゾーンにアプローチできないよう工夫しておくこと。）
学校部分と地域開放部分及び公民館・地区センターとの間にはシャッターやスチールドア等を適切に設置すること。
地域開放用出入口は、職員用玄関と共用させる方が有効と考える場合は、その考え方及び職員用玄関と共用させるための工夫を提案すること。
必要諸室・什器・備品等
必要諸室
本事業に必要な諸室の構成は、「資料3 必要諸室リスト」に示す通りとし、その教室面積については最低基準、その他の面積については標準案とする。
什器・備品等
什器・備品等は、原則として、「資料4 什器・備品等リスト」、「資料5 建設業務に含める什器・備品等リスト」、「資料6 蔵書リスト」、「資料7 厨房機器リスト」を標準案とし、事業者の創意工夫による提案を期待する。
教材・消耗品
教材・消耗品は、原則として、「資料8 教材・消耗品リスト」を標準案とし、事業者の創意工夫による提案を期待する。
仕上計画
仕上計画にあたっては、周辺環境との調和を図るとともに、維持管理についても留意し、清掃しやすく管理しやすい施設となるように配慮し、外装については、使用材料や断熱方法等、工法を十分検討し、建物の長寿命化を図ること。
使用する材料は、健康に十分配慮することとし、ホルムアルデヒドや揮発性有機化合物等の化学物質を削減（「学校環境衛生の基準」以下）するとともに、建設時における環境汚染防止に配慮すること。
仕上げの選定にあたっては、「建築設計基準及び同解説（（旧）建設大臣官房官庁営繕部監修）」（平成9年版）に記載される項目の範囲と同等以上にあることを原則とする。
建物内部の仕上げについては、潤いと安らぎのある空間として、木材や布等の材料を多く採用するよう配慮し、衛生上等の観点から極力カーペットは敷かないこと（公民館・地区センターは除く）。OAフロアについては、ビニール床タイル二重床用が望ましい。壁の仕上げ材については、児童の蹴破り等に配慮すること。
可動間仕切壁については、収納が容易（収納時は壁面に納める等、目立たぬよう工夫）で、たわみや緩み等の変形が生じにくく、かつ、防音性にすぐれたものとすること。
建物外部の仕上げについては、漏水を防ぐため、屋根及び地下の外壁面について十分な防水対策を講じること。特に、排水しにくい平屋根部分、空調ダクト、供給管等の周囲とのジョイント部分、雨樋と付帯の排水管、階間のシール部分等は、漏水が防止できる措置が講じられていること。
積雪や凍結等による雪害に耐えうる構造とし、これらによる屋根部の変形に伴う漏水に十分注意すること。
屋根の雪止め、つらら対策、融雪対策、堆積スペースの確保等、必要に応じて積雪対策を講じること。
ユニバーサルデザイン
児童が施設を不自由なく、安心して利用できることはもとより、高齢者及び障害者等、すべての利用者にとっても、安心、安全かつ快適に利用できるよう、床の段差解消等、ユニバーサルデザインに配慮すること。
身体障害者用の動線は、可能な限り一般動線と同じになるよう計画すること。
景観・環境への配慮
地域性・景観性
地域及び敷地周辺の既存建物との調和を図りつつ、地域の求心的な存在として親しまれる景観を創り、立山等の自然景観を十分に活かすよう工夫すること。
建物の外観については、本市の歴史的な背景等を考慮し、建物のデザイン（豊かさと落ち着き）に工夫を凝らしたり、地域を象徴するデザイン（ガラス装飾や陶芸等）を施設内・外装又は外構のいずれかに取り込んだりする等、景観性及び文化性を重視すること。
地域環境への対応としては、住宅地に近接する公共施設であることを考慮して、視覚的な圧迫感等を和らげる工夫を凝らすこと。
建設工事中も含めて、周辺への騒音や振動、臭気等による影響を最大限抑制すること。
環境保全・環境負荷低減
エコスクールの概念に基づき、地球温暖化防止の観点から、環境への負荷の少ない設備等の導入を検討するとともに、エネルギーの供給には、省エネルギー性、環境保全性、経済性に配慮したシステムを採用する他、二酸化炭素の吸収源やヒートアイランド現象抑制の観点から、十分な緑化を図ること。
具体的には、太陽光発電設備を設け、発電した電力を本施設の運営に活用するとともに、風力発電設備も設け、児童に対する環境教育に寄与するよう発電量の掲示等を行うこと。ただし、公民館・地区センターにおいてはこの限りではない。
省エネルギー化を図るため、断熱性について十分検討し、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」に基づいてPAL値320以下を達成する計画とすること。
その他、自然エネルギーの活用（自然採光、自然換気等）や雨水の再利用、節水器具の採用、リサイクル資材の活用、省エネルギー、廃棄物発生抑制等に配慮し、事業者の創意工夫による具体的なアイデアを提案すること。
なお、本事業における物品等の調達及びその使用にあたっては、「富山市グリーン購入調達方針」によること。
構造計画の考え方
本施設の構造計画については、以下の適用基準に基づいて計画し、建築基準法による他、日本建築学会諸基準、2001年版建築物の構造関係技術基準解説書（国土交通省住宅局建築指導課他編集）、「官庁施設の総合耐震計画基準（国土交通大臣官房官庁営繕部）」（平成18年）等に準拠すること。なお、本施設の計画にあたっては、垂直最深積雪量を2.0mとすること（富山市建築基準法施行細則第24条第2項に定める垂直最深積雪量1.5mに0.5m積雪量加算）。
施設の構造体耐震安全性の分類
本施設の構造体耐震安全性の分類は、「官庁施設の総合耐震計画基準準（国土交通大臣官房官庁営繕部）」（平成18年）のII類とする。木造により建設する場合においても、同等の分類とする。
施設の非構造部材耐震安全性能の分類
本施設の非構造部材耐震安全性能の分類は、「官庁施設の総合耐震計画基準（国土交通大臣官房官庁営繕部）」（平成18年）のB類とする。
設備の耐震対策
設備の耐震対策については、「官庁施設の総合耐震計画基準（国土交通大臣官房官庁営繕部）」（平成18年）の耐震クラスの乙類とする。
設備計画の考え方
設備計画については「建築設備計画基準・同要領（国土交通大臣官房官庁営繕部監修）」（平成18年度版）、学校保健法に基づく「学校環境衛生の基準」に準拠し、以下の項目を考慮した上で、電気設備、給排水衛生設備及び空調設備の計画を行うこと。なお、「資料3 必要諸室リスト」の設備計画及び「資料9 電気・機械要求性能表」を標準案として事業者の創意工夫ある提案を期待する。
更新性、メンテナンス性を考慮した計画とすること。
施設の各種機器の集中管理パネルを設置し、一括管理ができるようにすること。
地球環境及び周辺環境に配慮した計画とし、エコマテリアル電線等の採用を積極的に行うこと。
自然採光を積極的に取り入れる等、照明負荷の削減について、十分配慮した計画とすること。
省エネルギー、省資源を考慮するとともに、ランニングコストを抑えた設備とすること。
必要に応じて凍結防止対策を講じること。
電気設備
電灯設備
照明器具、コンセント等の配管配線工事及び幹線工事を行うこと。非常用照明、誘導灯等は、関連法令に基づき設置すること。
重要負荷のコンセントには避雷対策を講じること。
高効率型器具、省エネルギー型器具等の採用を積極的に行うこと。吹抜等高所にある器具に関しては、自動昇降装置等で容易に保守管理ができるようにすること。
外灯は、自動あるいは時間点灯・消灯が可能な方式とすること。
各室において、照明の一括管理ができるようにすること。
情報通信設備
情報通信のネットワーク対象施設（「資料3 必要諸室リスト」参照）において、全室有線LANを利用することができるよう整備し、必要に応じて配管配線及び情報コンセント（中継HUBも含む）を設置すること。ただし、公民館・地区センターについては、事務室のみ、有線LANを利用することができるよう整備し、配管配線及び情報コンセント（中継HUBも含む）を設置すること。
LAN技術の革新に対応する配線交換の容易な設備を設置すること。
配線仕様は、提案時点の最新のもので考えること。
将来的なOA対応にも可能なよう整備すること。
誘導支援設備
出入り口等にカメラ付きインターホン等を設置し、配管配線工事を適切に行うこと。
エレベーター、多目的トイレに押しボタンを設置し、異常があった場合、表示窓の点灯と音等により知らせる設備を設置すること。
電話・校内放送・テレビ受信設備
電話、校内放送及びテレビ放送（ハイビジョン・地上波デジタル対応）受信設備（UHF、VHF、BS、CS、AM、FM、CATV）の設置及び配管配線工事を適切に行うこと。ただし、公民館・地区センター部分は「資料1 特記要求水準書」に基づいて別途計画すること。
校内各部屋よりの職員応答等、施設における電話設備（内線・外線）等の設置及び配管配線工事を適切に行うこと。
受変電設備
受変電設備、分電盤、制御盤等について、適切に整備すること。
警備・防災設備
警備システムについては、機械警備を基本とし、本施設内及び敷地全体の防犯・安全管理上、監視カメラを必要な箇所に設置し、監視モニター（長時間録画機能付）による教職員室での一元管理を行う等、一体的に管理できるように整備すること。
機械警備システムについては、校舎棟と屋内運動場棟、また、校舎棟内においても地域開放ゾーンと非地域開放ゾーンを考慮して計画すること。ただし、公民館・地区センター部分は「資料1 特記要求水準書」に基づいて別途計画すること。
緊急事態時において、各諸室から教職員室や事務室に即座に連絡がとれるよう通信システムを構築すること。
防災設備については、適切に整備すること。
小学校については、地域防災無線設備のアンテナ設置及び配管配線工事を適切に行うこと（地域防災無線設備自体は本市設置予定）。
給排水衛生設備
理科室や家庭科室等の特別教室、更衣室（シャワー等）、保健室、用務員室、トイレ、湯沸し室等、必要に応じて給湯設備を設置すること。
汚水及び雑排水は、適切に下水道に接続すること。
衛生器具類は、高齢者及び障害者にも使いやすく、かつ、節水型の器具を採用すること。
小学校低学年の児童に対して十分配慮し、児童の成長過程にあわせた器具を採用すること。
空調設備
原則として、空調（冷暖房）設備は「資料3 必要諸室リスト」及び「資料9 電気・機械要求性能表」に示す諸室を対象とする。
冷房設備については、「資料10 環境に配慮した空調施設について」の要件を満たすこと。
シックスクール対策として、各教室に換気扇を設ける等、各諸室においても十分な換気（湿気・結露対策）ができるよう配慮すること。
普通教室及び屋内運動場、吹き抜け等の大空間については、自動的に自然換気が図られる等、夏の高温防止対策を講じること。
防災安全計画
安全性の確保
地震等の自然災害発生時や非常時における安全性の高い施設とする他、火災時の避難安全対策、浸水対策、強風対策、ならびに落雷対策に十分留意すること。
災害の際に情報発信所や避難所として機能するように工夫すること。
児童の利用に際し、吹抜け等の危険が予想される箇所には安全柵・ネット等を設けて、安全性を確保すること。
強化ガラスを採用する等、ガラスの衝突安全性を確保するとともに、飛散防止フィルムを貼ること等により、ガラスが割れにくくするとともに割れた際の安全性に十分配慮すること。
保安警備の充実
日中の不審者対策や夜間等における不法侵入防止に向けて、施設の保安管理に留意した計画とし、施錠装置については普通教室以外すべてに設けること（玄関及び昇降口等については電気錠設置）。ただし、公民館・地区センター部分については電気錠は不要。
必要に応じて、防犯上、適切な照明設備を設置すること。
設計業務対象施設に係る要件
校舎
普通教室
多様な教育方法を展開するため、より効果的な学習空間として、教室と連続し、一体的に利用できる多目的スペース（オープンスペース）を設置すること。
多目的スペース（オープンスペース）は、多様な学習展開の場、個別学習の場、チームティーチング、作品や教材の掲示・展示の場として学習や特別活動の幅を広げ、遊び、交流等、学校生活を豊かにする場として、また、集団の大きさの集団に対応できる集会の場として活用できるよう計画すること。
教室と多目的スペース（オープンスペース）の間に可動間仕切壁等を設け、目的に応じた使用ができ、一体となって利用できるように工夫すること。
可動間仕切壁の設置にあたっては、ガラス面等を多くとり、閉鎖的にならないようにするとともに、掲示物等にも配慮した計画とすること。
普通教室及び特別教室については、内装壁をOSBやコルクで仕上げる等、できる限り掲示スペースを確保すること。また、自然素材を使う等、シックスクール対策を十分施すこと。
設備や備品は新しい学習に対応できるものとし、家具についても児童の生活の場としての機能に配慮すること。
コンピュータの分散配置とインターネットに対応できる設備を設置すること。
普通教室に配置するスクールセット（机、椅子）やロッカー（教室背面、二段にする等、十分な大きさを確保）、コート掛け、水筒置き場については、小学校1～2年生35人／クラス、その他40人／クラスを基本に設定すること。
個人用ロッカー、用具庫等を設置すること。
スクリーンについては、普通教室及び多目的教室の天井に埋め込み型（電動）で設置することとし、プロジェクターの台については、高さ・角度を調整できるものとすること。
プロジェクターは、リモコンでの操作が可能なもので、周辺機器との接続が容易なものとすること。
空調及び防音について工夫を施すこと。
普通教室オープンスペース側に、教師コーナーを学年もしくはフロア単位で集中させて計画すること。
普通教室前の多目的スペース（オープンスペース）に、手洗い・洗面スペース（手洗い・洗面用蛇口6ヶ所、洗い場用1ヶ所程度を、3教室に1ヶ所程度設けることが望ましい）を設け、、必要に応じて棚を設けること。
特別支援学級は、通常の学級と同一フロアに隣接して設けること。
特別支援学級のオープンスペースは、通常の学級のオープンスペース及び廊下とは可動間仕切壁によって区画できるように計画すること。
特別支援学級とそのオープンスペースは、障害種別(知的障害、情緒障害、肢体不自由)や対象児童の増加に対応できるように、可動間仕切壁によって、一体としても、分割しても利用できるよう工夫すること。
特別支援学級のオープンスペースには、将来、個別の指導に対応するための可動式家具(パーテーション、ロッカー等の小分割可能なもの)を設置すること。
特別支援学級には、児童用の吊り遊具を設置できるよう計画し、シャワーブース（汚物処理用）、手洗いや作業等に対応できる水廻り設備を設けること。
通級指導教室は、学校外から児童が通うことから、1階に設置することが望ましい。
通級指導教室は、個室とするが、プライバシーの配慮等、治療しやすい落ち着いた雰囲気とし、自然採光等により明るい雰囲気とすること。
通級指導教室は、言語治療、及びLD（学習障害）・ADHD（多動性注意欠陥障害）治療に対応できるよう配慮し、可動式家具を用いて3分割して利用できるよう計画すること。
多目的教室
多目的教室については国際理解、情報、環境、福祉等、横断的かつ総合的に児童の興味や関心からアプローチする総合的な学習に対応できるよう配慮すること。
普通教室同等の仕様とすること。ただし、多目的教室には、可動間仕切り壁を設けること。
多目的教室の1/3（小学校低学年用）については、理科・社会科の体験や活動を中心とした学習を行う生活科室（机・椅子なし）とし、多目的に利用できるよう計画すること。
特別教室
各教室について将来的な学校開放としての利用についても考慮すること。
それぞれの教科の特性に応じた機能を持ち、まとまった空間としてゾーニングを行い、日常的な実習スペースの場としてワークスペースを設けてオープンな構成をとるとともに、準備室を設けること。
多様な学習活動に対応できるよう計画すること。
理科室については、顕微鏡使用時の自然光確保を考慮した配置とし、他の理科室との連携利用に配慮すること。
臭気の出る作業を想定し、換気に十分配慮した計画とすること。
理科準備室については、理科室から直接出入り可能とすること。
音楽室は、十分に音響に配慮した計画とし、前室を設置する等、十分な防音対策を講じること。
グランドピアノ置き場についても考慮すること。
音楽教室のうちの一室について、その一方をランチルームに隣接させ、音楽教室の舞台利用も可能となるよう計画することが望ましい。
ランチルームの一部を音楽授業に利用できるよう配慮する等、相互に補完し、多様な利用場面が演出できるよう工夫することが期待される。
音楽準備室については、音楽室から直接出入り可能とすること。
楽器庫については、「資料4 什器・備品等リスト」に示す楽器等を十分余裕をもって収納できるよう計画すること。
図画工作室については、作品の製作に配慮して、汚れにくく清掃しやすい床仕上げとし、作品の展示スペースを十分に確保すること。
臭気や粉塵の出る作業を想定し、換気に十分配慮した計画とすること。
図画工作準備室については、図画工作室から直接出入り可能とすること。
家庭科室については、被服台での食事等、裁縫と調理の一体的利用が可能なよう計画すること。
調理台については家庭的なものとし、冷蔵庫置き場についても考慮すること。
家庭科準備室については、家庭科室から直接出入り可能とすること。
メディアセンター
各部屋について将来的な学校開放としての利用についても考慮すること。
図書室、コンピュータ室及び自習室の機能を併せ持つメディアセンターを設置し、児童の主体的な学習を支える拠点として、学校の中心的役割を備えるよう計画すること。
図書室、コンピュータ室及び自習室については、独立した部屋として計画することとするが、間仕切り壁をガラス張り（防音性を確保）にする等、メディアセンター全体がひろがりを持った空間として構成され、児童が気軽に立ち寄れ、リラックスした雰囲気で学習又は交流できるよう工夫すること（ワークスペース、畳コーナー、ラウンジ等）。
汚れにくく、埃等を吸着しにくい床仕上げとすること。
図書室の規模については、2クラス以上が同時に使用できるようなスペースを確保し、明るく開放的な空間とすること。
書架については、書籍の将来的な増を考慮して計画すること。
図書室については、学習センターとして位置づけ、図書はもとより、各種の教材・教具やコンピュータ等、教育機器等を集積し、校内の様々な場所へ学習情報を提供できる機能となるよう配慮すること。
床暖房設備を設けること。
コンピュータ室は、二重床、配線ピット等により、配線のための空間を確保し、変更が容易に行える床システムとすること。
ノートパソコンの複数同時充電に対応できるよう、電源等を十分確保すること。
自習室は、キャレル等で仕切られた落ち着きのある空間を有機的に配置すること。
放課後や土・日曜日、3季休業（夏休み、冬休み、春休み）の使用を想定すること。
他施設との十分な連携に配慮した配置とすること。
教育相談室
基本的に、教育相談室のうち一方については小学校の教職員室に隣接させ、もう一方については保健室に隣接させ、隣接した部屋間において直接行き来ができるよう計画すること。
プライバシーへの配慮等、カウンセリングしやすい落ちついた雰囲気とし、自然採光等により明るい雰囲気とすること。
可動間仕切壁を設け、分割して使用できるよう計画すること。
校長室・教職員室
校長室については、来賓のアプローチや教職員室、湯沸室との動線に配慮すること。
歴代校長の写真を壁掛けできるよう設えること。
教職員室は1階に配置することが望ましく、屋外運動場等が見渡せる等、緊急対応ができるようその配置・動線に配慮すること。
将来の教員増等に対応できるよう配慮すること。
可能であれば、昇降口が見えるよう配置することが望ましい。
教職員室は、壁をガラス張りにする等、明るく親しみのある雰囲気になるよう計画すること。
児童や保護者との対話コーナー及び休憩コーナー（児童の視線から離れた位置）、耐火金庫収納スペース、地域防災無線設置スペースを設け、印刷室や湯沸室、書庫、倉庫、サーバルーム等との連携に配慮すること。
教職員室においては、校内集中管理ができる総合盤を設置するとともに、OA機器への対応として、二重床、配線ピット等により、配線のための空間を確保し、変更が容易に行える床システムとすること。
教職員用更衣室には畳コーナーを設けること。
会議室
会議室は、PTAの会議等、多目的に利用できるよう計画すること。
保健室
保健室は、職員室同様、屋外運動場等が見渡せる等、緊急対応ができるようその配置・動線に配慮すること。
保健室は1階に配置し、屋外に面した部分に足洗い場を設けること。
折りたたみ式ベッド3セット、収納庫・物入れ（布団収納等）、シャワー・脱衣コーナー、トイレ等を設置し、洗濯物や布団干し場についても考慮すること。
用務員室兼作業室
用務員については、2人配置を想定し、収納スペースや棚、作業スペースも含め、適切に計画すること。
臭気の出る作業を想定し、換気に十分配慮した計画とすること。
用務員室兼作業室については、屋外作業スペース（兼洗濯物干し場）も確保すること。
事務室
事務室は、教職員用玄関と隣接して配置し、児童や来訪者の管理に配慮できるよう計画することが望ましい。
校長室や教職員室との連携が図れるよう動線に配慮すること。
学校事務員及び助手については、1人ずつ（計2人）配置されることとなっており、収納スペースや棚、作業スペースも含め、適切に計画すること
エレベーター
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成18年法律第91号）」の建築物移動等円滑化誘導基準に準拠し、給食の運搬に支障のない大きさ（給食運搬用カート2台が無理なく入る大きさ）のエレベーターを1基設置すること。
共用部
共用部においては、児童が一日の大半を過ごす生活の場として、生活機能の充実に加えて、美しく豊かでゆとりのある環境づくり（子供の居場所づくり）を行うこと。
トイレは快適性に配慮し、ドライ化するとともに、自然光を採り入れ、色彩や作品展示等による演出等、安らぎの空間となるよう計画するとともに、手洗い場とあわせて居住性に留意すること。
トイレについては、男子用と女子用それぞれ、将来的な児童数の増も考慮した便器数を確保し、各教室との距離や動線に配慮して計画すること。
各トイレについては、和式トイレを1ブース、それ以外は洋式トイレブースとし、多目的トイレは各階に1ヶ所ずつ設け、汚垂に配慮すること。
多目的トイレの内1ヶ所はオストメイト対応とし、汚物流し（壁付）、鏡、紙巻器、シャワー（シングルレバー混合水栓）、水石鹸入れ等を設けること。
廊下、ホール及び階段等については、教室と同程度の天井高として空間的に開放感をもたせるとともに、避難上有効かつ安全に十分にゆとりのある計画とし、各諸室もしくは各階を合理的かつ機能的に結合するよう配慮すること。
廊下については、作品等を展示できるよう設え、児童の憩いの場として演出すること。
廊下壁については、配膳車（ワゴン）等に対する壁面保護材を設置すること。なお、廊下等に〝でん〟等を設け子供のための小空間についても工夫すること。
倉庫・書庫については、各諸室との関連性を考慮し、各階に適切に配置すること。
換気に十分配慮するとともに、棚等を適宜設置し、物品の出し入れが容易なよう計画すること。
その他
放送室は、収録室と区分するとともに、防音に配慮すること。
指導面からできる限り教職員室に近い位置に配置することが望ましい。
印刷室（一体型印刷機の設置スペース確保）及び湯沸室は、教職員室に隣接して配置すること。
教材資料室とは別に倉庫を各階に1つずつ設け、棚等を必要に応じて設けること。
うがい機を各フロアに1機ずつ設置すること。
AEDを保健室廊下側及び屋内運動場ロビーに設置すること。
下足入れについては、長靴が入るよう計画し、昇降口廻りの傘立て、カッパ掛けについては、全員分収納できるよう計画すること。
給食室・ランチルーム
給食室及びランチルームについては、HACCPの概念を取り入れ、「学校給食衛生管理の基準」（文部科学省）等、関連する衛生基準等に基づく衛生的かつ安全な施設とするとともに、豊かな給食の実現を目指した計画とすること。
提案機器の検討に際しては、機器毎に必要なメンテナンスの頻度、費用まで考慮すること。
【衛生管理のポイント】 ① 温度と時間の管理及び記録（T・T管理） ② 微生物の増殖防止（機器の構造及び材質） ③ ホコリ・ゴミ溜りの防止（機器の構造） ④ 昆虫・鼠族の侵入防止（機器の構造及び機密性） ⑤ 洗浄・清掃が簡便な構造 ⑥ 床面を濡らさない構造（汚れの飛散防止）
給食室等
給食室は、衛生管理の強化・充実を図るためドライシステムとし、食品保管施設等を適切に配置すること。
汚染区域と非汚染区域分けを明確にするため、床の色分けを行うこと。
内部の温度及び湿度管理が適切に行える空調等を備えること。
食品の保管は専用とし、食品の搬出入にあたっては、調理室を経由しない配置とすること。
下処理室と調理室の境界にはカウンター等を設け、食品のみが移動できるよう工夫すること。
調理室については、カートや器具洗浄に配慮すること。
アレルギー対応の調理コーナーを設けること。
鳥類及び鼠族昆虫の侵入並びにそれらの住み着きを防ぐ構造とすること。
具体的には、開放できる窓への防虫網の取り付け、捕虫器の設置、換気用ダクトへの網の取り付け、エアーカーテン又はスリットカーテンの設置及び排水トラップの設置等を行うこと。
搬出入動線を明確化すること。
床は、不浸透性、耐摩耗性、耐薬品性で、滑りにくい材料を用い、平滑で清掃が容易に行える構造とし、厨房はドライ仕様を原則とすること。
天井、内壁、扉は、耐水性材料を用い、すきまがなく、平滑で清掃が容易に行える構造とすること。
壁については、台車等に対する保護材を設置すること。
床面から上部1.0mまでの内壁は不浸透性材料を用いること。
内壁と床面の境界には、アールを設ける等、清掃及び洗浄が容易に行える構造とすること。
高架の取り付け設備（パイプライン、配管、照明器具等）、窓のでっぱり等、塵埃のたまる箇所は可能な限り排除すること。
法的に必要な排煙窓は、遮光型のパネルとすること。
適温給食に配慮した給食運営とするため、配膳室及び校舎の各階、ランチルームに運搬車（ワゴン）プール（運搬車（ワゴン）の台数に配慮し、廊下と区分）を設置すること。
自動ドアやエアタオル、自動混合水栓等を設ける等、衛生面に十分留意すること。
騒音・異臭対策には十分配慮すること。
食材とパン、ご飯、牛乳の搬入分節を行うこと。
屋外作業場との連携が図れるよう計画すること。
畳敷きの休憩室（男女別押入れも含む）、シャワー室及び脱衣室を設けること。
男女別トイレを設けること。
ランチルーム
ランチルームについては、単に食事をとるだけでなく、学習発表や異学年交流を図る等、楽しい雰囲気で豊かな交流を生み出せるよう工夫し、可能であれば屋外での食事にも配慮すること。
屋内運動場・クラブハウス
屋内運動場
屋内運動場は、学校の体育活動をはじめとし、地域開放等、多様な使用に対応できるものとするよう、アリーナの他、クラブハウスを併設すること。
屋外運動場用具等が収納できる十分なスペースを一体的に整備すること。
具体的な計画については、「学校屋内運動場の整備指針（（財）日本体育施設協会・学校屋内運動場調査研究委員会 編）」を参照すること。
屋内運動場については、振動・騒音障害対策に十分配慮するとともに、安定した採光、風通し（自然換気）、強制換気が可能なよう計画すること。
屋内運動場については、固定式のステージ、美術バトン（緞帳等）及び照明バトンを適宜設け、バスケットボールコート2面（1面：20m×13m＋周辺スペース程度）を確保できる規模（アリーナ面積850m2以上）とすること。
天井高については、12.5m以上（障害物があれば床面からその障害物までの高さ）とすること。
ステージ両脇に袖舞台としての機能を持たせた控室を設け、演台やピアノが保管できるよう計画すること。
講演会等のキャリア教育を容易に行えるようにするため、事業者の創意工夫による提案を期待する。
暗転できるよう設えること。
ステージでのマイク利用等、必要な電源等の設備を設けること。
屋内運動場に、バスケットボール、バレーボール、バドミントンができる器具等を整備すること。
壁や柱、建具、器具等については、緩衝材を設ける等、ボール等の衝突による破損、児童の衝突等による怪我を防止するよう配慮すること。
器具庫については、外部使用備品専用、内部使用備品専用及び内外部兼用器具庫、地域開放用器具庫等を十分に確保すること。
換気に十分配慮するとともに、棚等を適宜設置し、物品の出し入れが容易なよう計画するとともに、壁や柱に物品が衝突して容易に壊れないよう配慮すること。
クラブハウス
屋内運動場との一体的利用が可能なように地域住民が利用するミーティングルーム（20人程度が会議できるスペースを確保）、更衣室（男女別）、トイレ（多目的トイレも含む）及び温水シャワー・脱衣ブース（男女各3ユニット）を備えたクラブハウス（交流ラウンジ含む）を適切に設置すること。
クラブハウスのトイレについては、屋内運動場および屋外運動場からも利用可能とすること（夜間利用可）。
事務室については、来訪者の管理ができるよう屋内運動場用玄関に隣接させ、執務空間を確保すること。
屋内運動場の地域開放部分の集中管理ができるよう総合盤等を設置すること。
プール
プールについては、25m×6コースのプールを設置すること。
プールサイドについては滑りにくい仕上げ（床材）とし、設備については、メンテナンスや水質管理が容易なシステムを採用すること。
監視員や教職員から死角となるようなコーナー等は可能な限り排除すること。
飛び込みや排水口の吸い込み等による事故を未然に防ぐことができるよう配慮すること。
プールは地域開放しないものとする。
プール用更衣室（男女別）については、周囲の視線に配慮して、プールから直接出入り可能な位置に配置すること。
湿気対策を十分考慮し、床は消毒水垂れに配慮すること。
プール用トイレ（男女別）については、湿気対策を十分考慮すること。
プール用機械室については、床排水や消毒水対策に十分配慮すること。
プール用器具庫については、換気に十分配慮するとともに、棚等を適宜設置し、物品の出し入れが容易なよう計画すること。
プールから直接出入り可能な位置に配置すること。
地域児童健全育成ルーム
留守家庭児童の育成を目的として、児童館としての機能（遊びや学習の場として多様な使用）を持たせ、くつろいだ雰囲気のある地域児童健全育成ルームを設け、屋内運動場と連携して利用できるよう計画すること。
地域児童健全育成ルームの管理については、従来通り、地元に委託する。
地域児童健全育成ルームには、外部から直接出入り可能な出入口を設置すること。
児童用トイレや給湯設備、遊具保管庫等を必要に応じて設けること。
屋外運動場
屋外運動場は200mトラックがおさまる程度以上とすること。
屋外運動場を適切に整備し、暗渠排水、夜間照明設備（（ランプ数×全光束×照明率×保守率（0.6））÷被照明面積≧100ルクスとすること）を設けること。
屋外運動場は地域開放を前提とする。
屋外運動場の土は、排水性を考慮した上で風に飛ばされ難い土質のものを使用し、必要であれば、周辺地域への飛散防止策を講じること。
表土については、水はけがよく、砂の流失や硬化の起こりにくいもの、また、礫の混合がなく雑草の生えにくい性質のものとすること。
屋外運動場の外周部全面に防球ネット（高さ10ｍ程度）を設置すること。
後述のネットフェンスと重複する場合は、高さ2mまでネットフェンスとし、それより上部を防球ネット仕様とすること。
屋外運動場に倉庫（用具の用途や種類別に整理可）、運動遊具（安全性に配慮）、水飲み場、トイレ（夜間利用可）及び散水栓等を適切に設置すること。なお、不審者等への対策についても考慮すること。
バックネットと国旗掲揚塔を設けること。
小学校の外構等
校門・玄関・昇降口
校門及び門柱を適切に配置し、門柱には校名を明記すること。
館銘板・案内板も設けること。
校門等には、許可のない者の進入を阻止する等、保安警備に必要な機能を持たせ、児童の安全を確保するよう配慮すること。
児童用の玄関（昇降口）は、雨具、外履きの保管（ズック・長靴）、内履きの保管、履替えの効率性や水滴の内部床への飛散、雪や風の吹き込み等に配慮し、適切に配置すること。
学校の顔として登下校が楽しくなるような演出が期待される。
児童数の将来的な増に配慮すること。
植栽
敷地の外周部等に、四季を感じることのできる樹木等を植栽し、緑豊かな環境を創造し、児童の情操を養うため、施設と植栽（花壇も含む）において空間的な演出を行うこと。
落葉樹を設ける場合は、雨樋のつまり等、維持管理上支障をきたすことのないよう計画するとともに、近隣住民等にも十分配慮すること。
植栽については、理科教材としての利用も考慮し、多種類の樹木を配置するとともに、樹木の特性が分かる樹木板等を設置すること。
木の成長等将来的な管理にも配慮すること。
五感を通した豊かな体験活動の場として、果樹の植栽等を行うこと。
駐車場・駐輪場
駐車場及び駐輪場は、円滑かつ安全な出入りに配慮するとともに、不審者の侵入防止等の観点から死角の少ない場所に配置すること。
その他
当該敷地全周にネットフェンス（高さ2.0m程度）及び必要に応じてポール型の外灯を設置し、セキュリティー上、不審者対策に十分配慮すること。
小学校には、動物小屋を設け、児童がやすらげる場となるよう工夫すること。なお、それぞれの配置については作業等に十分配慮すること。
農具、園芸用具、用務員用具等の保管庫を設置すること。
ゴミ置き場は有蓋とし、分別に対応し、それぞれ十分なスペースを確保するとともに、収集車と児童の動線に配慮した計画とすること（①可燃物（週2回回収）、②生ゴミ（週2回回収）、③不燃物（月1回回収）、④間伐材等（月1回回収））。
屋外機等の置き場については、音や臭気、景観、雪害等に配慮すること。
屋外運動場以外の校地周囲は、許可のないものの進入を阻止する等、保安警備に必要な機能を持たせるとともに、緊急車両、サービス車両等の出入に支障をきたさぬよう配慮すること。
検診車による健康診断に必要なスペースを確保すること。
給食用物資搬入車両の進入路を適切に設け、安全確保に配慮すること。
屋外コンセントを適切に配置すること。
アプローチや屋外通路等は、バリアフリー対応とし、主要な部分は、美観にすぐれ排水性のよい仕上げとすること。
雨水の処理については、水溜りや冠水が起きないよう配慮すること。
歩道の切り下げや舗装の現況復旧等、道路との取付に係る整備に関して、関係機関との協議に基づいて行うこと（敷地外工事含む）。
敷地外周の側溝については、改修を前提に雨水流量計画をすること。
設計業務遂行に関する要求内容
業務の対象範囲
設計業務は、本施設を対象とし、入札時に提出した基本計画、事業契約、本要求水準書に基づいて、基本設計及び実施設計を行うこと。
事業者は、設計業務の内容について本市と協議し、業務の目的を達成すること。
事業者は、業務の進捗状況に応じ、本市に対して定期的に報告を行うこと。
事業者は、事業契約締結後、必要に応じて、速やかに電波障害調査を行うこと。
事業者は、業務に必要となる現況測量、地盤調査、土壌調査、振動測定等について、事業者の責任で必要に応じて行い、関係法令に基づいて業務を遂行するものとする。
事業者は、「公共建築工事標準仕様書（建築工事編、電気設備工事編、機械設備工事編）平成16年版」（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修、社団法人公共建築協会編集・発行）に準拠し、その他については日本建築学会制定の標準仕様書を基準とし、業務を遂行するものとする。
本市が議会や市民（近隣住民も含む）等に向けて設計内容に関する説明を行う場合や補助金の申請を行う場合等、本市の要請に応じて説明用資料を作成し、必要に応じて説明に関して協力すること。
業務の期間
事業者は、関係機関と十分協議した上で、事業全体に支障のないよう設計スケジュールを調整し、本業務を円滑に推進するよう期間を設定すること。
設計体制づくりと責任者の設置・進捗管理
設計の進捗管理については、事業者の責任において実施すること。
設計計画書及び設計業務完了届の提出
事業者は設計着手前に詳細工程表及び事業者による履行確認手続き等を含む設計計画書を作成し、本市に提出して承認を得ること。
建設・工事監理業務
業務の対象範囲
事業者は、実施設計図書、事業契約書、本要求水準書、入札時の提案書類等に基づいて、本施設及び工事監理を行い、企画・提案した什器・備品等を整備すること。
業務期間
業務期間
「資料1 特記要求水準書」に示す期日までに建設工事を完了し、遅滞なく不動産登記に必要な手続き業務を行うこと。
業務の内容
基本的な考え方
事業契約書に定められた本施設の建設及び什器・備品の整備履行のために必要となる業務は、事業契約書において本市が実施することとしている業務を除き、事業者の責任において実施すること。
工事計画策定にあたり留意すべき項目及び本市の承認を得る必要のある事項
関連法令を遵守し、関連要綱、各種基準等を参照して適切な工事計画を策定すること。
騒音、悪臭、公害、粉塵発生、交通渋滞、その他、建設工事が近隣の生活環境に与える影響を勘案し、合理的に要求される範囲の近隣対応を実施すること。
近隣への対応について、事業者は本市に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告すること。
近隣に対して工事内容を周知徹底して理解を得、作業時間の了承を得ること。
工事に伴う影響（特に車両の交通障害、騒音、振動等）を最小限に抑えるための工夫を行うこと。
着工前業務
各種申請等
建築確認申請等、建築工事に伴う各種申請の手続きを事業スケジュールに支障がないように実施すること。
必要に応じて、各種許認可等の書類の写しを本市に提出すること。
近隣調査・準備調査等
着工に先立ち、近隣住民との調整、建築準備調査等（周辺家屋影響調査を含む）を十分に行い、工事の円滑な進行と近隣の理解及び安全を確保すること。
本市の事前調査を参考にしつつ、建物及びその工事によって近隣に及ぼす諸影響を検討し、問題があれば適切な対策を講じること。
近隣への説明等を実施し、工事工程等についての了解を得ること。
建設期間中業務
建設工事
各種関連法令及び工事の安全等に関する指針等を遵守し、設計図書及び施工計画書に従って本施設の建設工事を実施すること。
事業者は、工事現場に工事記録を常備し、本市に対して、以下の事項に留意すること。
事業者は、工事監理者を通じて工事進捗状況を本市に毎月報告する他、本市から要請があれば施工の事前説明及び事後報告を行うこと。
事業者は、本市と協議の上、必要に応じて、各種検査・試験及び中間検査を行うこと。
工事施工においては、施設利用者及び近隣住民に対し、以下の事項に留意すること。 i) 工事中における当該関係者及び近隣住民への安全対策については、万全を期すこと。 ii) 工事を円滑に推進できるように必要な工事状況の説明及び調整を十分に行うこと。
工事を伴う什器・備品等の整備及び関連業務
設計図書に基づき「資料4 什器・備品等リスト」、「資料5 建設業務に含む什器・備品等リスト」、「資料7 厨房機器リスト」に示す各種什器・備品等の製作及び設置を工事に含めて行うこと。
工事監理業務
工事監理者は、工事監理の状況を本市に毎月報告し、本市の要請があった時には随時報告を行うこと。
完成後業務
完成検査及び完成確認
完成検査及び完成確認は、整備対象施設について以下の「① 事業者による完成検査」及び「② 本市の完成確認」の規定に即して実施すること。
事業者による完成検査
事業者は、事業者の責任及び費用において、完成検査及び機器、器具、什器・備品等の試運転等を実施すること。
本市の完成確認等
事業者は、機器、器具、什器・備品等の取扱に関する本市への説明を前項の試運転とは別に実施すること。
完成図書の提出
事業者は、本市による完成確認の通知に必要な以下の完成図書を提出すること。なお、これら図書の保管場所を学校施設内に確保すること。
不動産登記・所有権移転等の関連手続
事業者は、本市による完成確認後、建築完了検査、引き渡し及び不動産登記に必要な手続き業務等を事業スケジュールに支障がないように実施すること。
維持管理業務
維持管理業務総則
業務の対象範囲
事業者は、維持管理業務仕様書、維持管理業務計画書、事業契約書、本要求水準書、入札時の提案書類等に基づき、本施設の機能を維持し、公共サービスの提供に支障を及ぼすことがなく、かつ、児童、職員、施設利用者等にとって、より快適な施設利用ができるように、以下の内容について、各性能及び機能を適切な状態に維持管理すること。
「資料11 分離新設校における用務員の職務内容」を参考に、本市との連携を緊密に図るよう努めること。 i) 建築物保守管理業務 ii) 建築設備・厨房機器等保守管理業務 iii) 外構等維持管理業務 iv) 環境衛生・清掃業務 v) 保安警備業務 vi) 修繕計画作成業務
事業者は、維持管理業務を遂行するにあたって、要求水準書の他、「建築保全業務共通仕様書 平成15年版」（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修、建築保全センター編集・発行）にも準拠すること。
維持管理業務に係る仕様書
事業者は、維持管理業務の開始に先立ち、「資料1 特記要求水準書別添9 主な維持管理業務項目詳細一覧」を標準案として、本市との協議の上、業務範囲、実施方法、本市による履行確認手続等を明確にした維持管理業務仕様書を作成すること。
維持管理業務計画書
事業者は、毎年度の維持管理業務の実施に先立ち、以下の項目について配慮しつつ、実施体制、実施工程等、必要な項目を記載した維持管理業務計画書を作成し、本市に提出した上、承認を受けること。
維持管理は、予防保全を基本とすること。
本施設（付帯設備を含む）が有する性能を保つこと。
合理的かつ効率的な業務実施に努めること。
施設の環境を安全、快適かつ衛生的に保ち、施設利用者の健康を確保するよう努めること。
劣化等による危険及び障害の未然防止に努めること。
省資源及び省エネルギーに努めること。
ライフサイクルコストの削減に努めること。
建築等の財産価値の確保を図るよう努めること。
環境負荷を低減し、環境汚染等の発生防止に努めること。
故障等によるサービスの中断に係る対応を定め、回復に努めること。
上記の項目について、事業期間中の工程を定め、実施すること。
業務報告書
事業者は、維持管理業務に係る月報を業務報告書として作成し、必要に応じて、各種記録、図面、法定の各種届出、許認可申請書、設備管理台帳等とあわせて本市に提出すること。
これら一連の書類については、事業期間を通じて保管・管理すること。
各種提案
業務の実施、結果分析及び評価をもとに、必要に応じて各種提案資料を作成し、本市に提出すること。
これらの内容については、本市との協議の上、翌年度以降の維持管理業務計画書に反映すること。
業務遂行上の留意点
法令の遵守
必要な関連法令、技術基準等を充足した維持管理業務計画書を作成し、それに基づき業務を実施すること。
業務担当者
事業者は、適切で丁寧な作業を実施できるよう、業務遂行に最適と思われる業務担当者を選定すること。
法令等により資格を必要とする業務の場合には、各有資格者を選任し、事前にその氏名及び資格を本市に通知すること。
事業者は、業務担当者が本施設利用者等に対して不快感を与えないような服装かつ態度で接するように十分指導監督すること。
点検及び故障等への対応
点検及び故障への対応は、維持管理業務計画書に従って速やかに実施すること。
緊急時の対応
事業者は、設備の異常等の理由で、教職員、事務員又は本市の担当者から要請を受けた場合には、業務計画外であっても関連業務の責任者又は作業従事者を速やかに現場に急行させ、異常箇所の修理、復旧等の対策を講じさせること。
報告書
協議が必要と判断される事項については、事業者は、事前に本市と協議すること。
事業者は、各業務の記録を保管し、本市の求めに応じて速やかに提出できるようにしておくこと。
関係諸機関への届出・報告
事業者は、各業務の責任者に、必要に応じて関係官庁等への報告及び届出を実施させ、緊急時の関連機関への連絡等を行わせること。
建築物保守管理業務
外観上清潔で、かつ、景観上美しい状態を保ち、破損、漏水等がない等、完全に本施設の供用が可能となるように実施設計図書に定められた所要の性能及び機能を保つこと。
定期保守点検業務
建築物等が正常な状況にあるかどうかについて、観察、測定等により建築物の状態を確認し、建築物の良否を判定の上、点検表に記録するとともに、建築物の各部位を最良な状態に保つよう努めること。
故障・クレーム対応
クレーム、要望等に対し、迅速な判断により対処すること。
故障、クレーム等発生時には、現場調査、初期対応及び処置を行い、速やかに本市に報告すること。
建築設備・厨房機器等保守管理業務
本施設の供用が可能となるように実施設計図書に定められた所要の性能及び機能を保つこと。
定期保守点検業務
建築設備・厨房機器及び備品等が正常な状況にあるかどうかについて、定期的に観察し、設備の運転、停止、測定等により設備の状態を確認し、設備の良否を判定の上、点検表に記録するとともに、各設備を良好な状態に保つよう努めること。
法定点検、調査及び検査を実施し（関連する法定点検を「資料5 関連法定点検一覧」に示す）、シーズンイン・シーズンアウト調整を行うこと。
故障・クレーム対応
クレーム、要望等に対し、迅速な判断により対処すること。
故障、クレーム等発生時には現場調査、初期対応及び処置を行い、速やかに本市に報告すること。
外構等維持管理業務
関連法規に従って、以下の項目に留意しつつ、外構等（工作物等も含む）の美観を保ち、年間を通じて全ての利用者が安全に利用できるよう維持管理すること。
事業者は、薬剤散布又は化学肥料の使用にあたって関連法令を遵守し、環境等に十分配慮すること。
屋外運動場：土の表面については、整然かつ利用可能な状態に維持し、適切な水準に保つこと。
運動器具・遊具等については、安全に利用可能な状態に保つこと。
校門等：保安警備に適切な機能を保持するとともに、安全性にも配慮すること。
舗装等：適切に保ち、利用者が安全に利用できること。
不陸を生じた場合は、適切に処置すること。
定期保守点検業務
屋外運動場（運動器具・遊具等含む）、校門、舗装等が正常な状況にあるかどうかについて、定期的に現場を巡回して、観察し、異常を感じたときは正常化に向けた措置を行うこと。
渦中防除業務
整備対象施設敷地内の害虫防除を行うこと。
故障・クレーム対応
クレーム、要望等に対し迅速な判断により対処すること。
故障、クレーム等発生時には、現場調査、初期対応及び処置を行い、速やかに本市に報告すること。
環境衛生・清掃業務
本施設及び敷地を、美しくかつ心地良く、衛生的に保ち、本施設におけるサービスが円滑に提供されるよう、環境衛生・清掃業務を実施すること。
清掃はできる限り学校業務の妨げにならないように実施すること。
定期清掃業務
本施設内の床清掃・床面ワックス塗布、什器・備品の清掃、照明器具の清掃、受水槽及び高架水槽の清掃、吹出口及び吸込口の清掃、外壁・外部建具・窓ガラス等の清掃、地下タンク及び埋設配管等の清掃、排水溝・汚水管・マンホール等の清掃等、必要に応じて行うこと。
防虫・防鼠業務
「学校保健法に基づく衛生基準」に従って、ハチ、クモ、コウモリ、鼠、鳥等、必要に応じて、外壁の内・外側の小動物を取り除くこと。
専門技術者の指導のもと、必要に応じて害虫駆除を行うこと。
保安警備業務
施設における本市の財産を保全し、利用者の安全を守り、公共サービスの提供に支障を及ぼさないように、本施設内部から敷地周辺にわたり、適切な防犯・防災警備を実施すること。
防犯・警備業務
機械警備を基本とし、適切に作動するように保守管理を行うこと。
防火・防災業務
安全に使用できる緊急時安全避難手段を確保し、避難経路及び避難装置に明確な表示を施すこと。
避難経路からは障害物を取り除いておくよう努めること。
火の元及び消火器・火災報知器等の点検を定期的に行うこと。
報知器作動場所、音声・視覚警報装置、緊急照明、避難経路、集合場所及びその他を示す平面プランを作成して、最新の状態に維持し、各々目立つ関連場所に表示すること。
急病・事故・犯罪・災害等、緊急の事態が発生したときは、現場に急行し、応急措置を行うこと。
災害及び火災が発生した場合又は発生する恐れがある場合は、防火管理者が定める防災計画に従い、速やかに処置を行うこと。
その他、災害時及び災害発生の恐れがある場合は、学校長の指示に従うこと。
修繕計画作成業務
建築物、建築設備、什器・備品及び外構施設について、大規模修繕を見据えた事業期間全体の修繕（保全）計画を作成すること。
特記要求水準書
本事業全体に係る前提条件
供用開始期限
平成22年4月1日までに供用開始できるように施設整備を行うこと。
本事業全体に係る事項
全体配置・構成・デザイン
全体配置については、新庄小学校分離新設校と公民館・地区センターを構造的に一体のものとして計画（合築）し、南側にグラウンドを配置すること。ただし、それぞれの出入り口及びセキュリティーは別々に計画すること。
小学校校舎棟（体育館、プールは含まない）と南側工業団地との間に十分な離隔距離をとるとともに、グラウンド南側に緩衝緑地等を設け、視線と音に十分配慮することによって、快適な学習環境を確保するよう工夫すること。なお、当該敷地南側の既存植栽については伐採しても構わないものとする。
設備計画
電気、ガス、水道のメーター、各種制御盤については、小学校と公民館・地区センターで別々に設置すること。
電話・館内放送
公民館・地区センターについては、電話、館内放送設備の設置及び配管配線工事を適切に行うこと。
公民館・地区センター内各部屋よりの職員応答等、施設における電話設備（内線・外線）等の設置及び配管配線工事を適切に行うこと。
警備・防災設備
公民館・地区センターの警備システムについては、機械警備を基本とし、館内及び敷地全体の防犯・安全管理上、監視カメラを必要な箇所に設置し、小学校とは別に、監視モニター（長時間録画機能付）による事務室での一元管理が可能なよう整備すること。特に、死角になることが予測されるプール廻りにおいては適宜監視カメラを設置し、不審者対策に万全を期すこと。
緊急事態時において、公民館・地区センターの各諸室から事務室に即座に連絡がとれるよう通信システムを構築すること。
周辺インフラとの接続
上水道（市水）引き込みについては、敷地北側にある本管（φ100mm）ではなく、敷地北西部にある本管（φ150mm）から分岐すること（引き込みがφ75mmになると思われ、φ100mmの本管からφ75mmの管は分岐できないため）。また、敷地南西部に既存の引き込み管が残っており、使用しない場合は、本管根元から撤去すること（使用可）。
設計業務対象施設に係る要件
小学校
メディアセンター
図書室については、約1万1,000冊の蔵書を収める開架書庫を設置し、十分な読書・学習スペースを確保すること。
蔵書については、「資料6 蔵書リスト」に基づいて開校時までに用意し、管理しやすいよう工夫すること。
管理諸室
基本的に、教育相談室のうち一方については小学校の教職員室に隣接させ、もう一方については保健室に隣接させること。
給食室・ランチルーム
給食室の規模・厨房機器のスペック等については、当該小学校の児童・教職員分の給食（最大で計約935人分：児童885人分、教職員50人分）が十分にまかなえるものとすること。
各クラス分及びランチルーム分（4台）の配膳台（「別添6 配膳台の仕様」参照）を用意すること。
ランチルームについては、児童160人と教職員が同時に使用できるよう設えること。
屋内運動場
洪水予測図において、当該敷地が浸水深最大2mの浸水地域になっているため、屋内運動場、電気室等を2階に設けるよう計画すること。
屋外プール
屋外プールについては、当該敷地西側の凸型の敷地に、北側および西側の住宅敷地との隣地境界から7.0m以上離して計画し、小学校校舎側からの渡り廊下（最下部（階段部分は除く）でGLより2.7m以上）を設けるとともに、プール敷地周囲全周にネットフェンス（高さ2.0m程度、メンテナンス用の出入り口要）を整備すること。
その他
小学校校舎屋上に建物識別番号「1－88」を明示すること。なお、書式については「別添7 建物識別番号標示工事仕様書」に示す通りとすること。
雨水に関し、下流水路の負荷軽減のため、本施設敷地に降った雨を一時溜めることのできる雨水貯留施設（グラウンドで整備する場合は、浸水深30cmを上限とし、約700㎥を貯留できるものとする）を整備すること。なお、計画降雨は30年確率とし、排水路への放流方法等については本市河川港湾課と協議すること。
公民館・地区センター
全体計画
公民館・地区センターはユニバーサルデザインの観点から1階を原則とすること。
近隣に対する騒音に十分配慮し、特に大会議室の天井、床、壁等に騒音・振動対策を講じ（遮音等級D-55、騒音等級N-30、騒音評価NC-25程度）、諸室間においても遮音対策を施すこと。
各ドアには小窓を設け、中の様子が分かるようにすること。
各諸室にはそれぞれ掃除具入れを設けること。
公民館については上足利用、地区センターの申請窓口は下足利用を前提として計画すること。
事務室
事務室については地区センター機能（「別添8 地区センターの事務分掌」参照）を併せて持たせ、ローカウンター（個人情報を扱うため、雁行型等でプライバシーを確保することが望ましい）を設置すること。
事務室に相談コーナー（10m2程度）を設けること。
和室
和室については茶道教室が実施できるように炉を切り、水屋を設けること。その他、和紙工芸、和服着付け、詩吟、俳句等の利用を想定している。
窓には障子を設けること。
床の間、押入（座卓、座布団等が十分に収納できる大きさ）、茶道具収納物入を設けること。
襖は板襖とし、開閉が容易な構造とすること。
料理室
料理室は、機能性と温もりを感じる雰囲気の両方を兼ね備えた部屋とし、料理教室等に利用できるよう計画すること。
料理室に、調理台4台を設置すること。
使用の際に発生する音やにおい、熱に配慮した計画とすること。
床仕上げ材は水がこぼれても滑りにくく、かつ掃除がしやすい衛生的なものとすること。
壁仕上げ材は、防汚性、防湿性、防カビ性に優れ、焦げにくく、掃除しやすいものとすること。
適切な衛生状態を保つため、料理室用上履きサンダルに履きかえるためのシューズボックスを設置すること。
会議室
会議室（大、中、小）は、通常の会合の他、サークル活動等（「別添9 公民館のサークル活動等」参照）に利用することを想定しており、その床仕上げ材については事業者の提案によるものとする。
大会議室と中会議室のうち一室については、間仕切り壁で仕切り、一体としても利用できるよう計画すること。
大会議室及び中会議室には、音響機器ラックを収納するスペースを設置すること。
大会議室及び中会議室用の倉庫を設け、会議室用テーブル、スタッキングチェア、演台等が収納できるよう計画すること。
その他
十分な倉庫スペースを設けること。
利用者には女性が多いため、女子トイレブースを十分確保するとともに、多目的トイレを1ヶ所設け、汚垂に配慮すること。
多目的トイレはオストメイト対応とし、汚物流し（壁付）、鏡、紙巻器、シャワー（シングルレバー混合水栓）、水石鹸入れ等を設けること。
AEDを事務室廊下側に設置すること。
玄関に、下足入れ及び傘立てを設置すること。
外構等
外構
当該敷地南東角の水路橋からの児童のアプローチ（通学路）については、当該敷地北側市道まで水路沿いに幅約2m程度の通学路（敷地内通路）を整備し、両側を高さ2.0m程度のフェンスで囲うこと。
当該敷地（グラウンド）南東角に通用門を設置し、施錠できるよう設えること。
当該敷地南西角から当該敷地北西側へ抜けるアプローチについて、幅約2m程度の公共歩道（敷地内通路）を整備し、グラウンド側に高さ2.0m程度のフェンスを設置すること。
当該敷地南西角の敷地（三角形）部分については、アスファルト舗装を撤去し、周囲をフェンスで囲うこと。また、東西にわたる溝の部分は補修程度を行うこと。
当該敷地周辺のネットフェンス（高さ2.0m程度）について、公民館・地区センター部分には設ける必要はないものとする。
駐車場・駐輪場
駐車場については、小学校用及び公民館・地区センター用を合わせて最低80台（うち身体障害者用4台）、来客用駐輪場については、同様に最低40台（屋根・転倒防止装置付き）を整備し、相互に連携できるよう配慮すること。
駐車場の出入り口には、バリカー等（チェーン付き）を設置すること。
サイン計画
外部に設ける施設名板や室名の文言については、設計業務段階において本市に確認すること。
室名称のサインは、全ての諸室に設けること。
トイレ、階段、傾斜路、その他シンボル化した方が望ましいものについては、ピクトグラムとしてもよい。
サインは、楽しく親しみのあるデザインに配慮すること。
サイン計画には校章の設置を含むものとする。
その他
公民館・地区センター用のゴミ置き場については、小学校用と分けることとする。
国庫補助金交付について
本事業は、義務教育施設整備にかかる国庫補助の交付を受ける予定であり、設計に際しては、補助対象施設等ごとに明確に区分すること。