様式第２号（第８関係）

自 主 検 証 実 施 結 果 報 告 書

| 年 月 日 （宛先） 消防署長 報告者（電話 番） 住 所 氏 名 次のとおり検証を実施いたしましたので報告します。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所 在 地 | 富山市 |  |  |  |  |
| 名 称 |  |  |  | 用 途 |  |
| 検 証 日 時 | 年 月 日（ ） 午前・後 時 分から |  |  |  |  |
| 検証実施責任者 職 ・ 氏名 |  |  |  |  |  |
| 火災想定場所 | 階 室 |  |  |  |  |
| 防火管理体制 | 勤務体制(夜間) |  | 勤務者 人 （内訳 男性 人、女性 人） |  |  |
|  | 火災確認者が待機している場所 |  | 階 室 |  |  |
| 検証訓練参加者 | 従業員 人 従業員以外 人 合計 人 |  |  |  |  |
| ※受 付 欄 |  | ※経 過 欄 |  |  |  |

備考　１ 報告者が法人である場合は、その名称及び代表者氏名を記入すること。

２ 夜間の宿泊又は収容施設を有する場合は、夜間の防火管理体制を記入すること。

３ この報告書は、自主検証実施後７日以内に提出すること。

４ ※印の欄は、記入しないこと。

| 測 定 項 目 |  | 計 時 測 定 の 時 点 |  |  |  | 時 間 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火災現場確認 |  | 自動火災報知設備が発報した時点から、火災現場に行き、出火室入口のドアを開けて火災を確認し 「火事だー！」と２回叫んだ時点まで。 |  |  |  | 分 秒 |  |
| １１９番通報 |  | 自動火災報知設備が発報した時点から、１１９番通報を終えて受話器を置いた時点（非常通報装置の場合は、押しボタンを押す動作）まで。 |  |  |  | 分 秒 |  |
| 館 内 連 絡 |  | 自動火災報知設備が発報した時点から、非常放送（非常放送設備がない場合は、肉声等で全館に連絡）で避難の指示（３回繰り返す）が終了した時点まで。 |  |  |  | 分 秒 |  |
| 初 期 消 火 |  | 自動火災報知設備が発報した時点から、消火器 （１５秒間保持）又は屋内消火栓（３０秒間保持）の操作が終了した時点まで。 〔使用した設備： 消火器・屋内消火栓 〕 |  |  |  | 分 秒 |  |
| 火災階・出火区 画の避難誘導 |  | 自動火災報知設備が発報した時点から、火災階等の避難誘導が終了した時点まで。 |  |  |  | 分 秒 |  |
| 非火災階・隣接 区画の避難誘導 |  | 自動火災報知設備が発報した時点から、非火災階等の避難誘導が終了した時点まで。 |  |  |  | 分 秒 |  |
| 上階・竪穴隣接 区画の避難誘導 （旅館・ホテル等は対象外） |  | 自動火災報知設備が発報した時点から、上階隣接区画等の避難誘導が終了した時点まで。 （注：６項イ・６項ロでスプリンクラー設備がある場合は対象外） |  |  |  | 分 秒 |  |
| 対 応 行 動 |  | マニュアルで定めた行動を行ったか |  |  |  | 良・否 |  |
| ※ 限界時間 | 火 災 階 ・ 出火区画 |  | 分 | 適合・不適合 | ランク |  |  |
|  | 非火災階 ・ 隣接区画 |  | 分 | 適合・不適合 |  |  |  |
|  | 上 階 ・ 竪穴隣接区画 |  | 分 | 適合・不適合 |  |  |  |